## 表紙
金 抜 設 計 書
令和７年６月
朝 日 村
あさひ診療所等 建設工事

## 総括R7
総 括 表
あさひ診療所等 建設工事
科 目 名 称 |  | 単位 | 金 額 |  | 備 考
| 直接工事費工事 | 一式
直接工事費合計
| 共通仮設費 | 一式
| 現場経費 | 一式
| 一般管理費 | 一式
工事価格
端数処理
工事費合計
| 消費税相当額 |  |  | 10%
工事費総合計
0

## 共通仮設R7
名 称 |  | 規 格 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通仮設工事
| 準 備 費 | ┐
| 仮 設 建 物 費 | │
| 電力用水光熱費 | │
| 試 験 調 査 費 | │
| 整 理 清 掃 費 | ├──
| 機 械 器 具 費 | │
| 運 搬 費 | │
| 安 全 管 理 費 | │
| そ の 他 | ┘
| VOC測定 | ﾊﾟｯｼﾌﾞ法 | 2ヶ所×1回 | 1 | 式
|  | ﾊﾟｯｼﾌﾞ法 | 2ヶ所×1回 | 1 | 式
小 計

## 総括 (hidden)
総 括 表
朝日村西洗馬防災センター建築工事
科 目 名 称 |  | 単位 | 金 額 | 備 考 |  | 備考
共通費控除
Ａ | 建築主体工事 | 一式 | 0 |  | 113772788 | -113772788
Ｅ | 電気設備工事 | 一式 | #REF! |  | 6793800 | #REF!
Ｍ | 機械設備工事 | 一式 | #REF! |  | 16916360 | #REF!
|  |  | 208365 | 共通費控除額計
| 直接工事費合計 |  | #REF! | 0 | 137482948 | #REF!
| 共通仮設費 | 一式 | #DIV/0! |  | 4562000 | #DIV/0!
| 現場経費 | 一式 | #DIV/0! |  | 11833000 | #DIV/0!
| 一般管理費 | 一式 | #DIV/0! |  | 16596000 | #DIV/0!
| 工事価格 |  | #REF! |  | 170473948
| 端数処理 |  | #REF! |  | -73948
| 工事費合計 |  | #REF! |  | 170400000
| 消費税相当額 |  | #REF! | 10% | 17040000
| 工事費総合計 |  | #REF! |  | 187440000 | #REF!
191000000
0

## 経費 (hidden)
朝日村西洗馬防災センター建築工事 | [15 empty] | 経費計算表
工種 | 新営建築工事 | [36 empty] | 平成28年12月
*公共建築工事積算基準 (監修:国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)による
工期 | 8 |  |  |  | ヶ月
共通仮設費率
共通費算定用直接工事費 | [5 empty] | = | 直接工事費合計 |  |  |  | - |  | 共通費控除額（廃棄物処分費） | [8 empty] | 新営建築工事
[22 empty] | 直接工事費 | [12 empty] | １千万円以下 | [9 empty] | １千万円越える | [9 empty] | 上限試算
0 | [5 empty] | = | 0 |  |  |  | - |  | 0 | [16 empty] | 上限 |  |  |  |  | 4.33% | [10 empty] | 5.78 |  |  | × | Ｐ | -0.0313 |  |  |  | #DIV/0!
[22 empty] | 共通仮設費率 | [12 empty] | 共通仮設費率算定式により算定された率（工期を反映する場合）
共通仮設費 | [29 empty] | 下限 |  |  |  |  | 3.25% | [10 empty] | 4.34 |  |  | × | Ｐ | -0.0313 |  |  |  | 500万越
| Kr | ＝ | Ｐ |  | × | 共通仮設費率(Kr') |  |  | ＝ | 0 |  |  | × |  | #DIV/0! |  | ％ |  | ＝ | #DIV/0! |  | 算定式 | [32 empty] | 下限値試算
[22 empty] | Kr | ＝ |  | 18.03 |  | × |  | Ｐ |  | -0.2027 |  | × | T | 0.4017 |  | ＝ | 18.03 | × | 0 |  |  | -0.2027 |  | × | 8 |  | 0.4017 |  | ＝ | #DIV/0! |  | ≒ | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | Ｐ:直接工事費合計 | [16 empty] | ただし |  |  | Kr | ： | 共通仮設費率(％)
[26 empty] | Ｐ | ： | 直接工事費(千円)とし、５百万円以下の場合は、５百万円として扱う
[26 empty] | T | ： | 工期(か月)
純工事費 | [8 empty] | + | 0 |  |  |  | + | #DIV/0! |  |  |  | ＝ | #DIV/0! |  |  |  | Kr' |  |  | = | 間接工事費査定率 | [9 empty] | 下限値採用 |  |  | = | #DIV/0! |  | %
[6 empty] | （指定仮設） | [15 empty] | ただし、Kr：共通仮設費率（％） Ｐ：直接工事費（千円）
現場管理費率
現場管理費 | [21 empty] | 新営建築工事
| Jo | ＝ | Ｎp |  | × | 現場管理費率(Jo') |  |  | ＝ | #DIV/0! |  |  | × |  | #DIV/0! |  | ％ |  | ＝ | #DIV/0! |  | 純工事費 | [12 empty] | １千万円以下 | [9 empty] | １千万円越える | [9 empty] | 上限試算
[30 empty] | 上限 |  |  |  |  | 20.13 | [10 empty] | 75.97 |  |  | × | Ｎp | -0.1442 |  |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | Ｎp:純工事費合計 | [15 empty] | 現場管理費率 | [12 empty] | 現場管理費率算定式により算定された率（工期を反映する場合）
[30 empty] | 下限 |  |  |  |  | 10.01 | [10 empty] | 37.76 |  |  | × | Ｎp | -0.1442 |  |  |  | 500万越
[22 empty] | 算定式 | [32 empty] | 下限値試算
[22 empty] | Ｊo | ＝ |  | 356.2 |  | × |  | Ｎp |  | -0.4085 |  | × | T | 0.5766 |  | ＝ | 356.2 | × | #DIV/0! |  |  | -0.4085 |  | × | 8 |  | 0.5766 |  | ＝ | #DIV/0! |  | ≒ | #DIV/0! | #DIV/0!
[23 empty] | ただし |  |  | Ｊo | ： | 現場経費率(％)
[26 empty] | Np | ： | 純工事費(千円)とし、５百万円以下の場合は、５百万円として扱う
[26 empty] | T | ： | 工期(か月)
[24 empty] | Jo' |  |  | = | 間接工事費査定率 | [9 empty] | 下限値採用 |  |  | = | #DIV/0! |  | %
ただし、Jo：現場管理費率（％） Ｎp：純工事費（千円）
一般管理費 | [21 empty] | 一般管理費率
| Gp | ＝ | (Ｎp+Ｊo)×(一般管理費率(Gp')×補正係数） | [18 empty] | 建築工事
[22 empty] | 工事原価 | [7 empty] | ５百万円以下 |  |  |  |  | ５百万円を超え、３０億円以下 | [9 empty] | ３０億円越える
|  | ＝ | ( | #DIV/0! |  |  | ＋ | #DIV/0! |  |  | ） | × | ( | #DIV/0! |  | × |  | 1 |  |  | ） | 一般管理費率 | [7 empty] | 17.24 |  |  |  |  | 一般管理費率算定式により算定された率 | [9 empty] | 8.43%
算定式
[22 empty] | Gp | ＝ |  | 28.978 |  |  | － |  | 3.173 |  |  | × | LOG |  | (Ｃp)
|  | ＝ | #DIV/0! |  |  |  | × | #DIV/0! |  |  |  | ％ | ＝ |  | #DIV/0!
[23 empty] | ＝ |  | 28.978 |  |  | － |  | 3.173 |  |  | × | LOG |  | #DIV/0! | [9 empty] | ＝ | #DIV/0! |  |  |  |  | ≒ | #DIV/0!
[24 empty] | Gp' |  |  | = | 間接工事費査定率 | [9 empty] | 一般管理率 |  |  | = | #DIV/0! |  | %
ただし、Gp：一般管理費率（％） Ｃp：工事原価（千円）
共通費 計 | [14 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 一般管理費等率補正係数
[22 empty] | 前払支出割合区分 （％） | [9 empty] | 補正係数
[22 empty] | ５以下 | [9 empty] | 1.05
[22 empty] | ５を超え１５以下 | [9 empty] | 1.04
[22 empty] | １５を超え２５以下 | [9 empty] | 1.03
[22 empty] | ２５を超え３５以下 | [9 empty] | 1.01
[22 empty] | 補正なし | [9 empty] | 1
[22 empty] | 契約保証費率 | [8 empty] | なし

## 共通仮設 (hidden)
名 称 |  | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通仮設工事
| 準 備 費 | ┐
| 仮 設 建 物 費 | │
| 電力用水光熱費 | │
| 試 験 調 査 費 | │
| 整 理 清 掃 費 | ├── |  |  |  | #DIV/0!
| 機 械 器 具 費 | │
| 運 搬 費 | │
| 安 全 管 理 費 | │
| そ の 他 | ┘
| VOC測定 | ﾊﾟｯｼﾌﾞ法 3ヶ所×1回 |  |  |  | 46000 | 見×1
小 計 | [5 empty] | #DIV/0!

## 建築棟別
種 目 別 内 訳 書
Ａ | 建築主体工事
| 科目名称 | 単位 | 金 額 | 備 考
Ａ－１ | あさひ診療所 | 一式
建築主体工事
電気設備工事
機械設備工事
Ａ－２ | 医師住宅 | 一式
建築主体工事
電気設備工事
機械設備工事
Ａ－３ | 外構工事 | 一式
建築主体工事費合計

## 種目(診療所)
種 目 別 内 訳 書
Ａ－１ | あさひ診療所 建築主体工事
| 科目名称 | 単位 | 金 額 | 備 考
１． | 直接仮設工事 | 一式
２． | 地盤改良工事 | 一式
３． | 基礎・土間工事 | 一式
４． | 躯体・屋根・外壁工事 | 一式
５． | 樋・板金工事 | 一式
６． | 防水工事 | 一式
７． | 木工事 | 一式
８． | 金属工事 | 一式
９． | 左官・タイル工事 | 一式
１０． | 鋼製建具工事 | 一式
１１． | 木製建具工事 | 一式
１２． | ガラス工事 | 一式
１３． | 塗装工事 | 一式
１４． | 内装工事 | 一式
１５． | 仕上ユニット工事 | 一式
１６． | 雑工事 | 一式
建築主体工事費合計

## 内訳（診療所）
Ａ－１ |  | 内 訳 明 細 書
Ａ－１ |  |  | 名 称 | 規 | 格 | 数 量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
Ａ－１ |  | １． | 直接仮設工事
Ａ－１ |  | 水盛遣方損料 |  |  |  | 286 | 建ｍ2
Ａ－１ |  | 墨出し |  |  |  | 231 | 延ｍ2
Ａ－１ |  | 原寸型板損料 |  |  |  | 231 | 延ｍ2
Ａ－１ |  | 外部枠組足場 |  | 外周W600 |  | 381 | 架ｍ2
Ａ－１ |  | 同上ｼｰﾄ張り |  |  |  | 381 | 架ｍ2
|  | 外部枠組足場 |  | 内側軒下W900 |  | 216 | 架ｍ2
Ａ－１ |  | 安全手摺 |  |  |  | 132 | ｍ
Ａ－１ |  | 外部脚立足場 |  |  |  | 44 | ｍ2
Ａ－１ |  | 内部脚立足場 |  |  |  | 231 | ｍ2
Ａ－１ |  | 鉄骨足場 |  |  |  | 286 | 架ｍ2
Ａ－１ |  | 同上安全ﾈｯﾄ張り |  |  |  | 286 | 架ｍ2
Ａ－１ |  | 躯体養生費 |  |  |  | 231 | 延ｍ2
Ａ－１ |  | 仕上養生費 |  |  |  | 231 | 延ｍ2
Ａ－１ |  | 清掃片付費 |  |  |  | 231 | 延ｍ2
Ａ－１ |  | 引渡し前ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ |  |  |  | 231 | 延ｍ2
Ａ－１
Ａ－１ |  | １． | 合計
Ａ－１
Ａ－１ |  | ２． | 地盤改良工事
Ａ－１ |  | 【地盤改良工事】
Ａ－１ |  | 湿式柱状地盤改良
Ａ－１ |  | ｿｲﾙｾﾒﾝﾄｺﾗﾑ |  | φ600 L=2500 | ×50本 | 125 | ｍ
Ａ－１ |  | 配合試験 |  | 一軸圧縮試験 | φ50 3検体 | 1 | 式
Ａ－１ |  | 六価ｸﾛﾑ溶出試験 |  | 46号 |  | 1 | 式
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１ |  | ２． | 合計
Ａ－１
Ａ－１ |  | ３． | 基礎・土間工事
Ａ－１ |  | 布基礎工事 |  |  |  | 85.8 | ｍ
|  | 砕石 RC40-0 |  |  |  | 10 | ｍ3
Ａ－１ |  | アンカーセット |  |  |  | 88 | 本
Ａ－１ |  | 土間工事 |  |  | t=120 | 230 | ｍ2
|  | 砕石 RC40-0 |  | 2ｍ*50ｍ |  | 54 | ｍ3
|  | 防湿シート |  | t25 3種b |  | 265 | ｍ2
|  | スタイロフォーム |  |  |  | 230 | ｍ2
Ａ－１ |  | 土間金鏝押え |  |  |  | 230 | ｍ2
Ａ－１ |  | 犬走工事 |  |  |  | 95.5 | ｍ2
|  | 砕石 RC40-0 |  |  |  | 11 | ｍ3
|  | 土間金鏝押え |  |  |  | 2 | 人工
Ａ－１ |  | 残土場外処分 |  |  |  | 205 | ｍ3
Ａ－１ |  | ポンプ車損料 |  |  |  | 4 | 回
Ａ－１ |  | 重機回送 |  |  |  | 1 | 式
Ａ－１ |  | 生コン試験費 |  |  |  | 1 | 式
Ａ－１ |  | ３． | 合計
Ａ－１ |  | ４． | 躯体・屋根・外壁工事
Ａ－１
Ａ－１ |  | 鉄骨躯体工事 |  | 外壁：上部金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ t=16 横張 |  | 1 | 式
Ａ－１ |  | 屋根工事 |  | ：下部窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ t=16 横張
Ａ－１ |  | 外壁工事 |  | 屋根：ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 嵌合縦葺
Ａ－１ |  |  |  | （LGS下地は金属工事）
Ａ－１ |  | 部材運搬費 |  | 大型 |  | 1 | 式
Ａ－１ |  | 建方工事費 |  |  |  | 1 | 式
Ａ－１ |  | 重機損料 |  | 5tｸﾚｰﾝ |  | 10 | 回
Ａ－１ |  | 部材金具費 |  |  |  | 230 | ｍ2
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１ |  | ４． | 合計
Ａ－１
Ａ－１ |  | ５． | 樋・板金工事
Ａ－１
Ａ－１ |  | 軒樋 |  | 165ﾜｲﾄﾞ |  | 33.5 | ｍ
Ａ－１ |  | 縦樋 |  | VP100φ |  | 23.5 | ｍ
Ａ－１ |  | 落し口 自在ﾄﾞﾚﾝ |  |  |  | 6 | ヶ所
Ａ－１ |  | 雪止ｱﾝｸﾞﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ |  |  | 大屋根2段、 下屋1段 | 58 | ｍ
Ａ－１ |  | 破風・鼻隠し |  | ｶﾗｰGL鋼板 t=0.4 | 高圧木毛ｾﾒﾝﾄ板、 木加工下地共 | 99 | ｍ
Ａ－１ |  | 軒天 木目ボード張り |  | 木目調 t=12 |  | 153 | ｍ2
Ａ－１ |  | 〃 換気部材 |  |  |  | 84 | ｍ
Ａ－１ |  | 〃 見切 |  |  |  | 190 | ｍ
Ａ－１ |  | 運送費・楊重費 |  |  |  | 1 | 式
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１ |  | ５． | 合計
Ａ－１
Ａ－１ |  | ６． | 防水工事
Ａ－１ |  | 【外部】
Ａ－１ |  | 開口廻りｼｰﾘﾝｸﾞ |  | 変成ｼﾘｺﾝ |  | 1 | 式
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１ |  | ６． | 合計
Ａ－１
Ａ－１ |  | ７． | 木工事
Ａ－１
Ａ－１ |  | 腰窓枠組 WW-1 |  | W=150×36 | ｽﾌﾟﾙｽ | 7.1 | ｍ
Ａ－１ |  | 〃 WW-2 |  | W=120×36 | 〃 | 16.4 | ｍ
Ａ－１ |  | ポストフォーム天端 |  | W2120*D150 t20 |  | 1 | ヶ所
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１ |  | ７． | 合計
Ａ－１
Ａ－１ |  | ８． | 金属工事
Ａ－１ |  | 【外部】
Ａ－１ | 壁 | 北側アルミ庇 |  | W15,000*D1,000 サポートポール付 |  | 1 | ｾｯﾄ
Ａ－１ | 壁 | 南側アルミ庇 |  | W9,500*D900 |  | 1 | ｾｯﾄ
Ａ－１ | 壁 | 同上 運搬・取付工事費 |  |  |  | 1 | 式
Ａ－１ | 天井 | ｱﾙﾐ下端水切 |  |  |  | 16.6 | ｍ
|  | 軒天下地 |  | 25型 |  | 105.8 | ｍ2
|  | ポーチ軒天下地 |  | 25型 FH＜2.5ｍ | 振れ止共 | 3.8 | ｍ2
|  | ポーチ軒天下地 |  | 斜天25型 |  | 45.8 | ｍ2
|  | ポーチ丸柱パネル |  | スチールパネル250φ*2900 フッ素樹脂焼付塗装付 |  | 1 | ヶ所
結露防止ペフ貼り共 SUS巾木 H=200共
Ａ－１ |  | 【内部】
Ａ－１ | 天井 | LGS天井 |  | 25型 CC-25＠450 |  | 15.2 | ｍ2
|  | LGS天井 |  | 19型 FH＜1.5ｍ |  | 241.5 | ｍ2
Ａ－１ | 天井 | 軽天補強 |  | FH＞1.5(3.0ｍ以内) |  | 125.4 | ｍ2
|  | 下がり天井下地 |  | H=300 曲面共 |  | 3.5 | ｍ
Ａ－１ | 天井 | 間接照明下地 |  | LGS 150*150 |  | 8.3 | ｍ
|  | 天井レール取付板 取付 |  | 支給品 2000*200 |  | 1 | 式
|  | 外周廻り壁下地組 |  | LGS65 |  | 157.6 | ｍ2
|  | 壁下地組 |  | LGS65 |  | 153.2 | ｍ2
|  | 壁下地組開口補強 |  | LGS65 |  | 91.8 | ｍ2
|  | 壁下地組 |  | LGS90 |  | 69.4 | ｍ2
|  | 壁下地組開口補強 |  | LGS90 |  | 102.7 | ｍ
|  | 壁下地組 |  | 戸袋LGS |  | 43.9 | ｍ2
|  | 壁下地組 |  | ライニングLGS |  | 3.4 | ｍ2
Ａ－１ | 床 | 鋼製床 |  | H=150 針葉樹合板12+ﾗﾜﾝ合板12共 |  | 202.8 | ｍ2
Ａ－１ | 床 | 同上運搬費 |  |  |  | 1 | 式
Ａ－１ | 床 | SUS床見切り W20*H20 風除室 |  | 出隅コーナー共 | SUS t=1.5 | 2.8 | ｍ
Ａ－１ | 床 | SUS巾木 風除室 |  | H60～110 | SUS t=1.5 | 6.5 | ｍ
| 床 | SUS上框 W50*H50 待合室(2) |  | コーナー共 | SUS t=1.5 | 1.6 | ｍ
| 床 | SUS上框 W50*H50 通路(2) |  |  | SUS t=1.5 | 1.2 | ｍ
Ａ－１
Ａ－１ |  | アルミ格子ルーバー |  | W591*H2495 |  | 1 | ヶ所
|  | アルミ格子ルーバー |  | W1032*H2495 |  | 1 | ヶ所
|  | アルミ格子ルーバー |  | W1599*H2495 |  | 1 | ヶ所
|  | 取付費 |  |  |  | 1 | 式
|  | 搬入費 |  |  |  | 1 | 式
|  | SUSピット蓋 |  | カネソウ SC-PB-15型 SUS受枠共 同等品 |  | 3 | ｍ
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１ |  | ８． | 合計
Ａ－１
Ａ－１ |  | ９． | 左官・タイル工事
Ａ－１ |  | 【外部】
Ａ－１ |  | ﾀｲﾙ下ﾓﾙﾀﾙ |  |  |  | 8.8 | ｍ2
Ａ－１ |  | 磁器ﾀｲﾙ |  | 150角 |  | 9.9 | ｍ2
Ａ－１ |  | ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ |  |  |  | 6.3 | ｍ
Ａ－１ |  | 誘導ﾀｲﾙ |  | 300×300 |  | 1.1 | ｍ2
Ａ－１ |  | ﾓﾙﾀﾙ同時金ｺﾞﾃ仕上 |  | 犬走り |  | 70.1 | ｍ2
Ａ－１ |  | 面木 |  | 20×20 |  | 68 | ｍ
Ａ－１ |  | 基礎ﾓﾙﾀﾙ刷毛引き仕上 |  | 撥水材塗布共 |  | 9.6 | ｍ2
Ａ－１ |  | 【内部】
Ａ－１ |  | ﾀｲﾙ下ﾓﾙﾀﾙ |  |  |  | 6.7 | ｍ2
Ａ－１ |  | 磁器ﾀｲﾙ |  | 150角 |  | 6.7 | ｍ2
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１ |  | ９． | 合計
Ａ－１
Ａ－１ |  | １０． | 鋼製製建具工事
Ａ－１ |  | 【ｱﾙﾐｻｯｼ】 ｶﾞﾗｽ共
Ａ－１ |  | AD-1 | 袖FIX片引自動ﾄﾞｱ(外部) | 2,400×2,000 | 硝子共 | 1 | ｾｯﾄ
Ａ－１ |  | AD-1 | 〃 (内部) | 2,400×2,000 | 硝子、網戸共 | 1 | ｾｯﾄ
Ａ－１ |  | AD-2 | 片開ドア | 800×2,200 | 硝子、網戸共 | 2 | ｾｯﾄ
Ａ－１ |  | AW-1 | 引違い窓 | 1,660×1,700 | 硝子、網戸共 | 3 | ｾｯﾄ
Ａ－１ |  | AW-2 | 〃 | 1,660×1,700 | 硝子、網戸共 | 1 | ｾｯﾄ
Ａ－１ |  | AW-3 | 縦辷出窓 | 750×1,700 | 硝子、網戸共 | 2 | ｾｯﾄ
Ａ－１ |  | AW-5 | 〃 | 350×1,200 | 硝子、網戸共 | 3 | ｾｯﾄ
Ａ－１ |  | AW-6 | 〃 | 750×500 | 硝子、網戸共 | 2 | ｾｯﾄ
|  | AW-7 | 突出し窓 | 1,660×530 | 硝子、網戸共 | 3 | ｾｯﾄ
|  | AW-8 | 〃 | 750×530 | 硝子、網戸共 | 4 | ｾｯﾄ
Ａ－１
Ａ－１ |  | 【ｱﾙﾐｻｯｼ】小計
Ａ－１
Ａ－１ |  | 【軽量鋼製建具】
Ａ－１ |  | LSD-1 | 二連引込戸（ｶﾞﾗｽ共） | 1,100×2,000 | 枠 t=1.6見込130共 | 1 | 式
Ａ－１ |  | LSD-2 | 二連引込戸（ｶﾞﾗｽ共） | 900×2,000 | 枠 t=1.6見込130共 | 1 | 式
Ａ－１ |  | 取付費 |  |  |  | 1 | 式
Ａ－１ |  | 搬入費 |  |  |  | 1 | 式
Ａ－１ |  | 【軽量鋼製建具】小計
Ａ－１
Ａ－１ |  | 【鋼製建具】
Ａ－１ |  | SD-1 | 自動閉鎖装置付引戸 | 1,200×2,000 | Ｘ線防護仕様 | 1 | ヶ所
|  | SD-2 | 片開戸 鉛2.0 | 800×2,000 |  | 1 | ヶ所
Ａ－１ |  | 取付費 |  |  |  | 1 | 式
Ａ－１ |  | 搬入費 |  |  |  | 1 | 式
Ａ－１ |  | 【鋼製建具】小計
Ａ－１
Ａ－１ |  | １０． | 合計
Ａ－１
Ａ－１ |  | １１． | 木属製建具工事
Ａ－１ |  | WD-1 | 片引込戸 | 2,602×2,080 | ※AICA 気くばりUDドア | 1 | ｾｯﾄ
Ａ－１ |  | WD-2 | 片引込戸 | 2,186×2,080 | ※AICA 気くばりUDドア | 2 | ｾｯﾄ
Ａ－１ |  | WD-3 | 片引込戸 | 1,986×2,080 | ※AICA 気くばりUDドア | 1 | ｾｯﾄ
Ａ－１ |  | WD-4 | 片引込戸 | 1,786×2,080 | ※AICA 気くばりUDドア | 2 | ｾｯﾄ
Ａ－１ |  | WD-5 | 片引込戸 | 1,586×2,080 | ※AICA 気くばりUDドア | 1 | ｾｯﾄ
Ａ－１ |  | WD-6 | 片引込戸 | 1,410×2,080 | ※AICA 気くばりUDドア | 1 | ｾｯﾄ
Ａ－１ |  | WD-7 | 片開戸 | 919×2,000 | ※AICA 気くばりUDドア | 2 | ｾｯﾄ
Ａ－１ |  | WD-8 | 片開戸 | 814×2,000 | ※AICA 気くばりUDドア | 1 | ｾｯﾄ
Ａ－１ |  | WD-9 | 片開戸 | 769×2,000 | ※AICA 気くばりUDドア | 1 | ｾｯﾄ
Ａ－１ |  | WD-10 | 片開戸 | 719×2,080 | ※AICA 気くばりUDドア | 3 | ｾｯﾄ
Ａ－１ |  | WD-11 | 4枚折戸 | 1,340×2,000 | ※AICA 気くばりUDドア | 1 | ｾｯﾄ
Ａ－１ |  | WD-12 | 2枚折戸 | 936×2,000 | ※AICA 気くばりUDドア | 1 | ｾｯﾄ
Ａ－１
|  | WW-1 | 2枚引違窓＋2枚引違窓 | 2,590×958 |  | 1 | ヶ所
|  | WW-2 | アウトセット片引戸 | 745×558 |  | 4 | ヶ所
Ａ－１
Ａ－１ |  | １１． | 合計
Ａ－１ |  | １２． | ガラス工事
|  | 鉛ガラス 2.0㎜Pb |  | 300*400 電気硝子㈱LXプレミアム同等 |  | 1 | 枚
|  | 型板 t=4.0 |  | 200*900 |  | 4 | 枚
|  | 透明 t=3.0 |  | 600*900 |  | 4 | 枚
Ａ－１ |  | 強化ミスト調仕上 |  | 0.3*0.4 |  | 4 | ヶ所
Ａ－１ |  | シーリング |  | 6×6 |  | 38 | ｍ
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１ |  | １２． | 合計
Ａ－１
Ａ－１ |  | １３．塗装工事
Ａ－１ |  | 木製建具枠 |  | 2-UC | B種 | 17 | ｍ
|  | 同上 下処理 |  | 木部 | B種 | 17 | ｍ
|  | 耐候性塗料塗 |  | DP-2級 | 雪止めｱﾝｸﾞﾙ | 57.3 | ｍ
|  | 同上 下処理 |  | 亜鉛ﾒｯｷ面 B種 |  | 57.3 | ｍ
Ａ－１
Ａ－１ |  | １３．合計
Ａ－１
Ａ－１ |  | １４． | 内装工事
Ａ－１ |  | 【内装工事】
Ａ－１ | 天井 | 天井 | 化粧PB吸音板 | t=9.5 |  | 191.7 | ｍ
Ａ－１ | 天井 | 天井 | 化粧PB | t=9.5 |  | 22.8 | ｍ
Ａ－１ | 天井 | 天井 | Ｘ線遮蔽ボード | スキュータムボード t12.5+12.5 同等品 |  | 15.2 | ｍ2
Ａ－１ | 天井 | 天井 | 間接照明石膏ボード | PB9.5 150*150 |  | 8.3 | ｍ
Ａ－１ | 天井 | 天井 | 塩ビ廻り縁 | コ型 |  | 251.6 | ｍ
|  | 天井 | 塩ビ廻り縁 | コ型 曲面 高天部分 |  | 3.5 | ｍ
|  | 天井 | 下がり出隅見切り | 塩ビ製 |  | 3.5 | ｍ
|  | 天井 | 塩ビ廻り縁 | 後付けタイプ |  | 15.6 | ｍ
|  | 天井 | 間接照明部出隅アルミ見切 |  |  | 8.3 | ｍ
|  | 天井 | 点検口 | アルミ450角 額縁タイプ |  | 9 | ヶ所
|  | 天井 | ビニルクロス | ＡＡ級 |  | 15.2 | ｍ2
Ａ－１ | 床 | 床 | 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ | t=2.0 |  | 78.4 | ｍ2
Ａ－１ | 床 | 床 | 抗菌防滑塩ﾋﾞｼｰﾄ | t=2.0 |  | 30.5 | ｍ2
|  | 巾木 | 抗菌防滑塩ﾋﾞｼｰﾄ巻上 | H60 |  | 7.4 | ｍ
|  | 巾木 | ソフト巾木 | H60 |  | 211.1 | ｍ
|  | 壁 | Ｘ線遮蔽ボード | スキュータムボード t12.5+12.5 同等品 |  | 38.7 | ｍ2
|  | 壁 | 石膏ボード | ｔ12.5+12.5 |  | 27.7 | ｍ2
|  | 壁 | 石膏ボード | ｔ12.5 |  | 516.2 | ｍ2
|  | 壁 | 化粧ケイカル |  |  | 21.2 | ｍ2
|  | 壁 | ビニルクロス | ＡＡ級 |  | 561.3 | ｍ2
|  | 壁 | 出隅クロスコーナー |  |  | 60.6 | ｍ
|  |  | 上記 運搬搬入費 |  |  | 1 | 式
Ａ－１ |  | 【断熱工事】
Ａ－１ | 床 | 基礎 | 断熱材 垂直面 H=300 | 発泡ｳﾚﾀﾝ吹付 | t=25 | 78.5 | ｍ2
Ａ－１ | 床
|  | 天井 | 裏断熱材 | 16KG t100+100 |  | 229.6 | ｍ2
|  | 壁 | 外周廻り断熱材 | 24KG ｔ100 |  | 157.6 | ｍ2
Ａ－１
Ａ－１ |  | １４． | 合計
Ａ－１ |  | １５． | 仕上ユニット工事
Ａ－１ |  | F-1 | 医療流し 通路(2) | 7,790×650×910 |  | 1 | ヶ所
Ａ－１ |  | F-2 | 受付机 事務・調剤室 | 2,590×600×700 |  | 1 | ヶ所
Ａ－１ |  | F-3 | 下駄箱 風除室 | 1,200×350×1,360 |  | 1 | ヶ所
Ａ－１ |  | F-4 | 下駄箱 職員出入口 | [5 empty] | 別途工事
Ａ－１ |  | F-5 | 下駄箱 感染者出入口 | [5 empty] | 別途工事
Ａ－１ |  | 搬入取付費 |  |  |  | 1 | ヶ所
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１ |  | １５． | 合計
Ａ－１
Ａ－１ |  | １６． | 雑工事
Ａ－１ |  | ｷｰﾎﾞｯｸｽ |  | 30ヶ用 | ｽﾁｰﾙ製扉付壁掛型 | 1 | ヶ所
Ａ－１ |  | ｷｰﾎﾟｽﾄ |  | 竹中ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ KT-40 同等 |  | 1 | ヶ所
Ａ－１
|  | SUS箱文字 |  | 200*200 | 6文字 | 1 | 式
Ａ－１ |  | 室名札 （持出） |  | 200*200 |  | 5 | 枚
Ａ－１ |  | 室名札 （壁付） |  | 200*200 |  | 3 | 枚
|  | 室名札 （壁付） |  | 250*80 |  | 11 | 枚
|  | 室名札 （壁付） |  | ピクトサイン |  | 4 | 枚
|  | 掲示板 |  | 1,800×900 |  | 1 | ヶ所
|  | 表示板 案内看板 |  | 600*900 | 風除室 | 1 | ヶ所
Ａ－１ |  | ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ |  | 軟質塩ﾋﾞ製 | H=1,800 | 11 | ヶ所
|  | 傘立て |  | 485*300 ミツジマ工業15S型 |  | 1 | ヶ所 |  | 別途工事
|  | スチール棚 棚板5段付 |  | W900*D600*H2100 | 耐荷重200㎏ | 1 | 台 |  | 別途工事
|  | スチール棚 棚板5段付 |  | W1800*D600*H2100 | 耐荷重200㎏ | 3 | 台 |  | 別途工事
|  | 壁付手摺 L＝2.0 |  | 風除室 |  | 2 | ｍ
|  | 天井直付けカーテンレール |  | タチカワ V20ステンレス程度 |  | 26.6 | ｍ
|  | 天井直付けカーテンレール |  | 〃 コーナー |  | 7 | ヶ所
|  | ホスピタルカーテン |  | H=2400程度 |  | 26.6 | ｍ
Ａ－１ |  | ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ |  | 創建 PR-209程度 |  | 26 | ｍ
Ａ－１ |  | ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ |  | フック 創建天井用フック程度 |  | 56 | 個
Ａ－１ |  | ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ |  | 吊ワイヤー 創建ﾐﾆﾜｲﾔｰﾊﾝｶﾞｰ L1.5m程度 |  | 20 | 本
Ａ－１ |  | AD-1 | ｱﾙﾐ横型ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ | 2,500×3,150 | 25ｍｍ | 1 | ヶ所
|  | AW-2 | ｱﾙﾐ横型ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ | 1,700×1,750 | 25ｍｍ | 4 | ヶ所
Ａ－１ |  | AW-3 | ｱﾙﾐ横型ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ | 800×1,750 | 25ｍｍ | 2 | ヶ所
|  | AW-5 | ｱﾙﾐ横型ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ | 500×1,250 | 25ｍｍ | 1 | ヶ所
|  | AW-7 | ｱﾙﾐ横型ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ | 1,700×700 | 25ｍｍ | 3 | ヶ所
|  | AW-8 | ｱﾙﾐ横型ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ | 800×700 | 25ｍｍ | 3 | ヶ所
|  | ホワイトボード(壁掛けﾎｰﾛｰ) |  | 1,800×900 | 行事用 | 1 | ヶ所 |  | 別途工事
|  | ホワイトボード(壁掛けﾎｰﾛｰ) |  | 1,200×900 | 行事用 | 1 | ヶ所 |  | 別途工事
Ａ－１ |  | 消火器 |  | 粉末(ABC)消火器 | 蓄圧式 5型 | 1 | ヶ所 |  | 別途工事
Ａ－１ |  | 消火器ﾎﾞｯｸｽ |  | 屋外設置 | SUS製 | 1 | ヶ所
Ａ－１ |  | AED本体（非医療従事者向け） |  | 防水・耐衝撃・未就学児対応 |  | 1 | 式 |  | 別途工事
Ａ－１ |  | ﾊｰﾄｽﾀｰﾄ FRx+e 861304e 同等 |  | 設置共
Ａ－１ |  | FRx定期5年 成人2組ﾗｲﾄ5年分・ |  | FRx-5-Lﾊﾟｯﾄ1枚ｾｯﾄ 共
Ａ－１ |  | AEDﾎﾞｯｸｽ（ﾌﾞﾗｹｯﾄ･取付共） |  | 壁面全埋込扉付 | 窓付ｽﾁｰﾙ扉 | 1 | ヶ所 |  | 別途工事
Ａ－１
Ａ－１ |  | 非常用予備発電装置 |  | ①発電機 三相交流同期型 |  | 1 | 式
Ａ－１ |  |  |  | 6kVA、100V、1φ2W、2P、1.0PF、60Hz、ﾌﾞﾗｼﾚｽ励磁方式
Ａ－１ |  |  |  | ②原動機：直接噴射式ディーゼル機関
Ａ－１ |  |  |  | 9.7kW、3600min-1、ラジエター冷却方式
Ａ－１ |  |  |  | ③ 付属
Ａ－１ |  |  |  | 発電基盤・自動始動盤：搭載型 負荷切替装置：有
Ａ－１ |  |  |  | 始動用直流電源装置：搭載型（小型シール型鉛蓄電池REH型）
Ａ－１ |  |  |  | 燃料タンク：搭載型(75L) 使用燃料：軽油
燃料消費量：3.0L/h 連続運転可能時間：25.0ｈ
寒冷地対策：有（-15～40°Ｃ対応）
騒音値：機側１ｍにおいて 約85dB(A)以下
|  | 搬入据付費 |  |  |  | 1 | 式
|  | 試運転調整費 |  |  |  | 1 | 式
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１ |  | １６． | 合計
Ａ－１

## 種目(住宅)
種 目 別 内 訳 書
Ａ－２ | 医師住宅 建築主体工事
| 科目名称 | 単位 | 金 額 | 備 考
１． | 直接仮設工事 | 一式
２． | 基礎工事 | 一式
３． | 木工事 | 一式
４． | 屋根・樋工事 | 一式
５． | 金属工事 | 一式
６． | 左官・タイル工事 | 一式
７． | 鋼製建具工事 | 一式
８． | 木製建具工事 | 一式
９． | 塗装工事 | 一式
１０． | 内･外装工事 | 一式
１１． | 仕上ユニット工事 | 一式
１２． | 雑工事 | 一式
建築主体工事費合計

## 内訳（住宅）
Ａ－１ |  | 内 訳 明 細 書
Ａ－１ |  |  | 名 称 | 規 | 格 | 数 量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
Ａ－１ |  | １． | 直接仮設工事
Ａ－１
Ａ－１ |  | 水盛遣方損料 |  |  |  | 97 | 建ｍ2
Ａ－１ |  | 墨出し |  |  |  | 82 | 延ｍ2
Ａ－１ |  | 原寸型枠損料 |  |  |  | 82 | 延ｍ2
Ａ－１ |  | 外部枠組足場 |  | 外周W600 |  | 191.5 | 架ｍ2
Ａ－１ |  | 同上ｼｰﾄ張り |  |  |  | 191.5 | 架ｍ2
|  | 外部足場組払い |  | 内側軒下W900 |  | 143.5 | 架ｍ2
Ａ－１ |  | 外部脚立足場 |  |  |  | 15.5 | ｍ2
Ａ－１ |  | 内部脚立足場 |  |  |  | 82 | ｍ2
Ａ－１ |  | 躯体養生費 |  |  |  | 82 | 延ｍ2
Ａ－１ |  | 仕上養生費 |  |  |  | 82 | 延ｍ2
Ａ－１ |  | 清掃片付費 |  |  |  | 82 | 延ｍ2
Ａ－１ |  | 引渡し前ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ |  |  |  | 82 | 延ｍ2
Ａ－１ |  | １． | 合計
Ａ－１
Ａ－１ |  | ２． | 基礎工事
Ａ－１
Ａ－１ |  | べた基礎工事 |  | 土工・型枠・鉄筋 |  | 92.2 | ｍ2
Ａ－１ |  | コンクリート |  | 基礎・犬走り・捨てコン |  | 33 | ｍ3
Ａ－１ |  | アンカーセット |  |  |  | 98 | 本
Ａ－１ |  | 防湿シート |  |  |  | 82 | ㎡
Ａ－１ |  | 残土場外処分 |  |  |  | 57.9 | ｍ3
Ａ－１ |  | 同上 運搬費 |  |  |  | 57.9 | 〃
Ａ－１ |  | ポンプ車損料 |  |  |  | 3 | 回
Ａ－１ |  | 重機回送費 |  |  |  | 1 | 式
Ａ－１ |  | 生コン試験費 |  |  |  | 1 | 〃
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１ |  | ２． | 合計
Ａ－１
|  | ３． | 木工事
|  | 構造材 |  | 土台：桧KD |  | 1.0584 | ｍ3
|  |  |  | 梁桁：米松KD |  | 2.4402 | ｍ3
|  |  |  | 梁桁：RW集成 特一等 |  | 0.6931 | ｍ3
|  |  |  | 母屋：米松KD |  | 1.0975 | ｍ3
|  |  |  | 大引：米松KD |  | 1.0206 | ｍ3
|  |  |  | 管柱・特殊柱：WW集成 特一等 |  | 1.7653 | ｍ3
|  |  |  | 小屋束：米松KD |  | 0.5371 | ｍ3
|  | 羽柄材 |  | 筋違：米松KD |  | 0.1704 | ｍ3
|  |  |  | 間柱：WWKD |  | 1.5794 | ｍ3
|  |  |  | 垂木：米松KD |  | 1.404 | ｍ3
|  |  |  | 根太：米松KD |  | 0.081 | ｍ3
|  |  |  | 窓台まぐさ：WWKD |  | 0.355 | ｍ3
|  |  |  | 破風鼻隠し：杉KD |  | 0.346 | ｍ3
|  |  |  | 仮筋：WWKD |  | 0.315 | ｍ3
|  |  |  | 小屋筋：赤松KD |  | 0.135 | ｍ3
|  | 合板類 |  | 床：針葉樹合板ｔ28 |  | 49 | 枚
|  |  |  | 屋根：針葉樹合板ｔ12 |  | 85 | 枚
|  | 構造用金物 |  |  |  | 1 | 式
|  | プレカット代 |  |  |  | 1 | 式
|  | 運搬費 |  |  |  | 1 | 式
|  | 建て方大工手間 |  | ※外部・内部胴縁、軒天下地、 外壁構造用合板別途（材も上記に含まれません） |  | 1 | 式
|  | 釘・金物類 |  |  |  | 1 | 式
|  | クレーン損料 |  |  |  | 3 | 日
【外壁】
|  | 構造用合板 |  | t=12 |  | 138.18 | ㎡
|  | 透湿防水シート |  | ｴｱﾃｯｸｽ |  | 276.36 | ㎡
|  | 防水テープ |  | 片面 通常品 |  | 406.32 | ｍ
|  | 断熱材 |  | ﾊｳｽﾛﾝ16ｋ t=100 |  | 101.77 | ㎡
|  | 断熱材 |  | ネオマフォームｔ25 |  | 138.18 | ㎡
【軒天】
|  | 木下地 |  | 30x40 |  | 53.68 | ㎡ |  |  | 金属工事
【基礎】
|  | 基礎パッキン |  | W=105 |  | 59.15 | ㎡
|  | 気密パッキン |  | W=105 |  | 22.5 | ㎡
|  | 鋼製束 |  | H=415 |  | 48 | ㎡
|  | 断熱材 |  | ｽﾀｲﾛｴｰｽ t=90 |  | 74.11 | ㎡
【 床 】
|  | フローリング |  | なら複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞｔ=12 ｸﾘｱ塗装品 |  | 63 | ㎡
|  | 捨て貼り合板 |  | ﾗﾜﾝ合板 t=9 |  | 11.11 | ㎡
|  | 上り框 |  | 見付150mm |  | 4.24 | ㎡
|  | 巾木 |  | ｸｯｼｮﾝ巾木 |  | 88.1 | ｍ
【 壁 】
|  | ＰＢ t=12.5 張り |  | 押入ボード23㎡共 |  | 237 | ㎡
|  | 横胴縁 |  | 18x45 |  | 237 | ㎡
【 その他 】
|  | サッシ取付手間 |  | AD-1を含む14カ所 |  | 1 | 式
|  | サッシ額縁 |  | WD-1を含む14カ所 | ﾘｸｼﾙ既製品 | 1 | 式
|  | 床下点検口 |  | 450角 通常品 |  | 2 | ヶ所
|  | 郵便ポスト |  | ACE ｲﾝﾌｫｷｰﾊﾟｰｱｰﾁ同等品 |  | 1 | ヶ所
|  | 物干し金物 |  | ACE ｱﾙﾐ自在物干し金物 243-242 同等品 下地補強共 |  | 1 | ヶ所
|  | 玄関手摺 |  | 木製 35φ |  | 1 | 式
|  | 木製建具取付手間 |  | WD-1～6 計13カ所 薄壁下地共 |  | 1 | 式
|  | 【 家具 】 |  | 既製品（LIXILｳﾞｨｰﾀｽ同等品）
|  | Ｆ－１ 取付手間 |  | W910+600・H1820・D310 6段 |  | 1 | ｾｯﾄ
|  | Ｆ－２ 取付手間 |  | W910+910+600・H1820・D430 棚6段+ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ |  | 1 | ｾｯﾄ
|  | Ｆ－３ 取付手間 |  | W910+600・H1820・D430 2段 |  | 1 | ｾｯﾄ
|  | Ｆ－４ 取付手間 |  | W550・H1924・D300 |  | 4 | ｾｯﾄ
|  | Ｆ－５ 取付手間 |  | W910+600・H1820・D430 5段 |  | 1 | ｾｯﾄ
|  | ３． | 合計
Ａ－１ |  | ４． | 屋根・樋工事
Ａ－１
Ａ－１ |  | 篏合立ハゼ巻き＠455 |  | ｶﾗｰGL鋼板ｔ0.4 ﾎﾟﾘﾌｫｰﾑ裏打ち ﾊｾﾞ部止水材ﾎｯﾄﾒﾙﾄ |  | 132.1 | ㎡
Ａ－１ |  | ゴムアスルーフィング |  |  |  | 132.1 | ㎡
Ａ－１ |  | 唐草 |  | ｶﾗｰGL鋼板 t=0.4 |  | 60.2 | ｍ
Ａ－１ |  | 壁取合い水切り |  | ｶﾗｰGL鋼板 t=0.5 | 木下地共 | 10.8 | ｍ
Ａ－１ |  | 雪止め |  | 亜鉛ﾒｯｷｱﾝｸﾞﾙ | L-50x50x4 | 25 | ｍ
|  | 破風 |  | ｶﾗｰGL鋼板 t=0.4 |  | 60.2 | ｍ
Ａ－１ |  | 雨樋 |  | ｶﾗｰ鋼板製 角樋 |  | 25.1 | ｍ
Ａ－１ |  | 排水ドレン |  |  |  | 4 | ヶ所
Ａ－１ |  | 竪樋 |  | ｶﾗｰ鋼板製 60φ |  | 13.2 | ｍ
Ａ－１ |  | エルボ |  | ｶﾗｰ鋼板製 60φ |  | 8 | 個
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１ |  | ４． | 合計
Ａ－１
Ａ－１ |  | ５． | 金属工事
Ａ－１
Ａ－１ |  | 軒天下地 |  | 25型 |  | 41.2 | ｍ2
|  | 軒天下地 |  | 19型 FH＜1.5ｍ |  | 77.7 | ｍ2
|  | LGS下がり天井 |  | H=600 |  | 7.2 | ｍ
Ａ－１
Ａ－１ |  | ｱﾙﾐ下端水切 |  |  |  | 8.8 | ｍ
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１ |  | ５． | 合計
Ａ－１
Ａ－１ |  | ６． | 左官・タイル工事
Ａ－１ |  | 【外部】
Ａ－１ |  | タイル下地モルタル |  |  |  | 2.3 | ㎡
Ａ－１ |  | 磁器タイル 300角 |  |  |  | 2.3 | ㎡
Ａ－１ |  | ノンスリップタイル |  |  |  | 1.1 | ｍ
Ａ－１ |  | モルタル同時金ゴテ仕上 |  | 犬走り |  | 14.9 | ㎡
Ａ－１ |  | 面木 20x20 |  |  |  | 19 | ｍ
Ａ－１ |  | 基礎モルタル刷毛引き仕上 |  | 撥水材塗布共 | 断熱材t=25共 | 6.5 | ㎡
Ａ－１
Ａ－１ |  | 【内部】
Ａ－１ |  | タイル下地モルタル |  |  |  | 2.7 | ㎡
Ａ－１ |  | 磁器タイル 300角 |  |  |  | 2.7 | ㎡
Ａ－１ |  | 磁器タイル 立上り |  |  |  | 7.7 | ｍ
Ａ－１
Ａ－１ |  | 基礎天端押え |  |  |  | 63.4 | ｍ
Ａ－１
Ａ－１ |  | ６． | 合計
Ａ－１
Ａ－１ |  | ７． | 鋼製製建具工事
Ａ－１ |  | 【ｱﾙﾐｻｯｼ】 ｶﾞﾗｽ共
|  | AD-1 | 玄関戸 | W928H2356 ｳﾞｪﾅｰﾄD30 手動錠 D2仕様 N08N |  | 1 | ヶ所
Ａ－１ |  | AD-2 | 勝手口 | W640H2030 硝子共 通風ﾄﾞｱV型 2ｼﾘﾝﾀﾞｰ仕様 横格子 |  | 1 | ヶ所
Ａ－１ |  | AD-3 | 引違窓 | W1640H2030 硝子・網戸共 取手：ｱﾙﾐ製、ｸﾚｾﾝﾄ仕様 |  | 3 | ヶ所
Ａ－１ |  | AW-1 | 引違窓 | W1690H1170 | 硝子・網戸共 | 2 | ヶ所
Ａ－１ |  | AW-2 | 縦滑り出し窓 | W405H970 | 硝子・網戸共 | 1 | ヶ所
Ａ－１ |  | AW-3 | 縦滑り出し窓 | W780H370 | 硝子共 | 3 | ヶ所
Ａ－１ |  | AW-4 | 横滑り出し窓 | W640H770 硝子・網戸共 高所用 ﾁｪｰﾝﾀｲﾌﾟｵﾍﾟﾚｰﾀｰ | 硝子・網戸共 | 1 | ヶ所
Ａ－１ |  | AW-5 | 縦滑り出し窓 | W300H770 | 硝子・網戸共 | 2 | ヶ所
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１ |  | ７． | 合計
Ａ－１
Ａ－１ |  | ８． | 木属製建具工事
Ａ－１
Ａ－１ |  | WD-1 | 片開き戸 | W1644H2023 LGFﾀｲﾌﾟ 同等品 |  | 2 | ヶ所
Ａ－１ |  | WD-2 | 片引き戸 | W1644H2023 LGFﾀｲﾌﾟ 表示錠付 同等品 |  | 5 | ヶ所
Ａ－１ |  | WD-3 | 片引き戸 | W1324H2023 LAAﾀｲﾌﾟ 同等品 |  | 1 | ヶ所
Ａ－１ |  | WD-4 | 片開き戸 | W648H2023 LYHﾀｲﾌﾟ 表示錠付 同等品 |  | 1 | ヶ所
Ａ－１ |  | WD-5 | ｸﾛｰｾﾞｯﾄ折戸 | W1644H2306 LAAﾀｲﾌﾟ 同等品 |  | 1 | ヶ所
Ａ－１ |  | WD-6 | ｸﾛｰｾﾞｯﾄ折戸 | W734H2306 LAAﾀｲﾌﾟ 同等品 |  | 3 | ヶ所
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１ |  | ８． | 合計
Ａ－１ |  | ９．塗装工事
Ａ－１ |  | 耐候性塗料塗 |  | DP-2級 | 雪止めｱﾝｸﾞﾙ | 25 | ｍ
|  | 同上 下処理 |  | 亜鉛ﾒｯｷ面 B種 |  | 25 | ｍ
Ａ－１
Ａ－１ |  | ９． | 合計
Ａ－１
Ａ－１ |  | １０． | 内・外装工事
【外装工事】
|  | KMEW ｽﾏｯｼｭﾗｲﾝFT |  | t=16 同等品 | 板間ｼｰﾙ共 | 92 | ｍ2
|  | KMEW ﾌﾞﾙﾚｳｯﾄﾞFT |  | t=16 同等品 | 〃 | 46 | ｍ2
|  | 同質出隅 |  |  |  | 45 | ｍ
|  | 胴縁 |  |  |  | 138 | ｍ2
|  | 土台水切り |  |  |  | 43 | ｍ
|  | 外壁ｼｰﾙ |  |  |  | 1 | 式
|  | 木目軒天ボード |  | t=12 |  | 41.2 | ｍ2
|  | 廻り縁 |  | 軒天用 |  | 58.4 | ｍ
外装工事 計
Ａ－１ |  | 【内装工事】
Ａ－１ | 天井 | 天井 | 石膏ボード | 不燃PB t=9.5 |  | 77.7 | ｍ
Ａ－１ | 天井 | 天井 | 石膏ボード | 不燃PB t=9.5 | 下がり壁 | 7.2 | ｍ
Ａ－１ | 天井 | 天井 | 不燃木目ボード | t=6 |  | 13.2 | ｍ2
Ａ－１ | 天井 | 天井 | 同上用廻り縁 |  |  | 14 | ｍ
Ａ－１ | 天井 | 天井 | 塩ビ廻り縁 |  |  | 113.2 | ｍ
|  | 天井 | 不燃ビニルクロス | ＡＡ級 |  | 64.5 | ｍ2
|  | 天井 | 間接照明部出隅アルミ見切 |  |  | 8.3 | ｍ
|  | 天井 | 点検口 | アルミ450角 額縁タイプ |  | 9 | ヶ所
|  | 天井 | 不燃ビニルクロス | ＡＡ級 |  | 60 | ｍ2
|  |  | 下がり天井不燃ビニルクロス | ＡＡ級 | H=200 | 7.2 | ｍ
Ａ－１ | 床 | 床 | ＣＦｼｰﾄ | t=1.8 | 合板面 | 10.4 | ｍ2
Ａ－１ | 床 | 巾木 | ソフト巾木 | H=60 |  | 88.1 | ｍ2
|  | 壁 | 不燃ビニルクロス | ＡＡ級 |  | 214 | ｍ2
|  |  | 上記 運搬搬入費 |  |  | 1 | 式
【断熱工事】
|  | 天井 | 天井裏断熱材 | 16KG t=100+100 | ﾊｳｽﾛﾝﾌﾟﾚﾐｱﾑ | 77.7 | ｍ2
|  | 外壁 | 外周廻り断熱材 | ﾊｳｽﾛﾝ16ｋ t=100 |  | 101.77 | ㎡ |  |  | 木工事
|  | 〃 | 〃 | ネオマフォームｔ25 |  | 138.18 | ㎡ |  |  | 木工事
|  | 基礎 | 基礎廻り断熱材 | ｽﾀｲﾛｴｰｽ t=90 |  | 74.11 | ㎡ |  |  | 木工事
内装工事 計
Ａ－１ |  | １０． | 合計
Ａ－１ |  | １１． | 仕上ユニット工事
Ａ－１
Ａ－１ |  | F-1 | すっきり棚 （材のみ） | W910+600・H1820・D310 6段 |  | 1 | ｾｯﾄ
Ａ－１ |  | F-2 | すっきり棚 （材のみ） | W910+910+600・H1820・D430 棚6段+ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ |  | 1 | ｾｯﾄ
Ａ－１ |  | F-3 | すっきり棚 （材のみ） | W910+600・H1820・D430 2段 |  | 1 | ｾｯﾄ
Ａ－１ |  | F-4 | ﾄｰﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ （材のみ） | W550・H1924・D300 4ｾｯﾄ |  | 1 | 式
Ａ－１ |  | F-5 | すっきり棚 （材のみ） | W910+600・H1820・D430 5段 |  | 1 | ｾｯﾄ
Ａ－１ |  | F-6 | 作業台 | 1235+1070x600/450ｘ1000 |  | 1 | ｾｯﾄ
Ａ－１ |  | F-7 | ガス乾燥機台 | 760x760x1330 |  | 1 | ｾｯﾄ
Ａ－１ |  | F-8 | 洗面台 | 682x690x710 |  | 1 | ｾｯﾄ
Ａ－１ |  | ユニットバス |  | LIXIL CX1618ｾｯﾄ同等品 |  | 1 | ヶ所
Ａ－１ |  | 洗面化粧台 |  | LIXIL エルシー W=750 ｾｯﾄ同等品 |  | 1 | ヶ所
Ａ－１ |  | システムキッチン |  | LIXIL ﾍﾟﾆﾝｼｭﾗI型同等品 |  | 1 | ヶ所
Ａ－１ |  | Ｆ－１４，１５ 家具 |  | LIXIL ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｽﾄｯｶｰ、ﾊｲｶｳﾝﾀｰｷｬﾋﾞﾈｯﾄ×2、ｳｫｰﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ×2 同等品 |  | 1 | ヶ所
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１ |  | １１． | 合計 | [5 empty] | 0
Ａ－１
Ａ－１ |  | １２． | 雑工事
Ａ－１
Ａ－１ |  | 郵便ポスト |  |  |  | 1 | ヶ所 |  |  | 木工事
Ａ－１ |  | ｱﾙﾐ自在物干し金物 |  |  |  | 1 | ヶ所 |  |  | 木工事
Ａ－１ |  | カーテンレールＷ正面付け |  | L=1900 | ﾀﾁｶﾜ:ﾌｧﾝﾃｨｱ同等品 | 5 | ヶ所
Ａ－１ |  | ﾄﾞﾚｰﾌﾟｶｰﾃﾝ+ﾚｰｽｶｰﾃﾝ |  | W1900xH2100 | ｻﾝｹﾞﾂ:AC2286+2580 倍ﾋﾀﾞ同等品 | 3 | ヶ所 |  | 別途工事
|  | ﾄﾞﾚｰﾌﾟｶｰﾃﾝ+ﾚｰｽｶｰﾃﾝ |  | W1900xH1300 | 〃 | 2 | ヶ所 |  | 別途工事
|  | ロールスクリーン |  | W500xH1000 | ﾀﾁｶﾜ:ﾗｲﾌ同等品 | 1 | ヶ所 |  | 別途工事
|  | デッキ |  | L7280xD900 | 擬似木製 | 1 | 式
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１ |  | １２． | 合計
Ａ－１

## 種目(電気)
種 目 別 内 訳 書
Ｅ | 電気設備工事
| 科目名称 |  | 単位 | 金 額 | 備 考
Ｅ－１ | 幹線動力設備工事 | （診療所） | 一式
Ｅ－２ | 電灯設備工事 | （診療所） | 一式
Ｅ－３ | 弱電設備工事 | （診療所） | 一式
あさひ診療所 計
Ｅ－４ | 電灯設備工事 | （医師住宅） | 一式
Ｅ－５ | 弱電設備工事 | （医師住宅） | 一式
医師住宅 計
直接工事費合計

## 電気内訳
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Ｅ－１ | 内 訳 明 細 書
Ｅ－１ |  | 名 称 | 規 格 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ｅ－１ | １． | 幹線動力設備工事 | 3: （診療所）
Ｅ－１ |  | 電線ケーブル | 3: EM-CET 100; 5: 32; 6: ｍ
Ｅ－１ |  | 電線ケーブル | 3: EM-CET 38; 5: 14; 6: ｍ
Ｅ－１ |  | 電線ケーブル | 3: EM-CE 22-2C; 5: 79; 6: ｍ
Ｅ－１ |  | 電線ケーブル | 3: EM-IE22; 5: 30; 6: ｍ
Ｅ－１ |  | 電線ケーブル | 3: EM-IE14; 5: 20; 6: ｍ
Ｅ－１ |  | 電線管 | 3: E75; 4: 露出; 5: 35; 6: ｍ
Ｅ－１ |  | 電線管 | 3: E51; 4: 露出; 5: 14; 6: ｍ
Ｅ－１ |  | 電線管 | 3: E39; 5: 67; 6: ｍ
Ｅ－１ |  | 電線管 | 3: VE22; 5: 5; 6: ｍ
Ｅ－１ |  | 電線管 | 3: ﾌﾟﾘｶﾁｭｳﾌﾞ38 WP; 5: 3; 6: 組
Ｅ－１ |  | 電線管 | 3: PE42; 5: 10; 6: ｍ
Ｅ－１ |  | ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 3: 400*400*200 WP; 5: 1; 6: 個
Ｅ－１ |  | ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 3: 300*300*200 WP; 5: 1; 6: 個
Ｅ－１ |  | ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 3: 400*400*200; 5: 1; 6: 個
Ｅ－１ |  | ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 3: 300*300*200; 5: 1; 6: 個
Ｅ－１ |  | 引き込み金具 | bar: 5 to 6
Ｅ－１ |  | 接地工事 | 3: ED; 5: 1; 6: 箇所
Ｅ－１ |  | 引き込み盤 | bar: 5 to 6
Ｅ－１ |  | 塗装費 | bar: 5 to 6
Ｅ－１
Ｅ－１
Ｅ－１
Ｅ－１
Ｅ－１
Ｅ－１
Ｅ－１
Ｅ－１
Ｅ－１
Ｅ－１
Ｅ－１
Ｅ－１
Ｅ－１
Ｅ－１
Ｅ－１
Ｅ－１
Ｅ－１ |  | 1. 小計
Ｅ－１
Ｅ－１ | ２． | 電灯設備工事 | 3: （診療所）
Ｅ－１ |  | 電線ケーブル | 3: EM-CE5.5-3C; 5: 134; 6: ｍ
Ｅ－１ |  | 電線ケーブル | 3: EM-EEF2.0-3C; 5: 949; 6: ｍ
Ｅ－１ |  | 電線ケーブル | 3: EM-EEF1.6-3C; 5: 278; 6: ｍ
Ｅ－１ |  | 電線ケーブル | 3: EM-EEF1.6-2C; 5: 183; 6: ｍ
Ｅ－１ |  | 電線管 | 3: FEP30 難燃性; 5: 127; 6: ｍ
Ｅ－１ |  | 電線管 | 3: FF22; 5: 202; 6: ｍ
Ｅ－１ |  | ﾎﾞｯｸｽ | 3: OB102*44 C付き; 5: 128; 6: 個
Ｅ－１ |  | ﾎﾞｯｸｽ | 3: OB102*54 C付き; 5: 41; 6: 個
Ｅ－１ |  | ｽｲｯﾁ | 3: 1P15A×6; 5: 1; 6: 組
Ｅ－１ |  | ｽｲｯﾁ | 3: 1P15A×1; 5: 3; 6: 組
Ｅ－１ |  | ｽｲｯﾁ | 3: 3W15A×１; 5: 2; 6: 組
Ｅ－１ |  | ｽｲｯﾁ | 3: 1P15A×2; 5: 1; 6: 組
Ｅ－１ |  | 調光器 | 5: 8; 6: 組
Ｅ－１ |  | 人感スイッチ | 5: 5; 6: 組
Ｅ－１ |  | 人感スイッチ | 3: 換気扇連動型; 5: 7; 6: 組
Ｅ－１ |  | ﾌﾟﾚｰﾄ | 3: ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ用; 5: 5; 6: 組
Ｅ－１ |  | ﾛｽﾅｲ用ｽｲｯﾁ | 3: 機械設備より支給品; 5: 11; 6: 組
Ｅ－１ |  | ｺﾝｾﾝﾄ | 3: 2P15A×2 TE付; 5: 61; 6: 組
Ｅ－１ |  | ｺﾝｾﾝﾄ | 3: 2P15A×2 E付; 5: 1; 6: 組
Ｅ－１ |  | 赤コンセント | 3: 2P15A×2 TE付; 5: 16; 6: 組
Ｅ－１ |  | 防水ｺﾝｾﾝﾄ | 3: 2P15A×3 TE付; 5: 1; 6: 組
Ｅ－１ |  | ｺﾝｾﾝﾄ | 3: 2P20A ET付 ｴｱｺﾝ用; 5: 2; 6: 組
Ｅ－１ |  | ｺﾝｾﾝﾄ | 3: 3P15A ｷｬｯﾌﾟ付き; 5: 5; 6: 組
Ｅ－１ |  | 分電盤 | bar: 5 to 6
Ｅ－１ |  | レントゲン盤 | bar: 5 to 6
Ｅ－１ |  | 照明器具 | 3: Ａ; 5: 5; 6: 台
Ｅ－１ |  | 照明器具 | 3: Ｂ; 5: 6; 6: 台
Ｅ－１ |  | 照明器具 | 3: Ｃ; 5: 8; 6: 台
Ｅ－１ |  | 照明器具 | 3: Ｄ; 5: 3; 6: 台
Ｅ－１ |  | 照明器具 | 3: Ｅ; 5: 2; 6: 台
Ｅ－１ |  | 照明器具 | 3: Ｆ; 5: 3; 6: 台
Ｅ－１ |  | 照明器具 | 3: Ｇ; 5: 11; 6: 台
Ｅ－１ |  | 照明器具 | 3: Ｈ; 5: 13; 6: 台
Ｅ－１ |  | 照明器具 | 3: Ｊ; 5: 6; 6: 台
Ｅ－１ |  | 照明器具 | 3: Ｋ; 5: 12; 6: 台
Ｅ－１ |  | 照明器具 | 3: Ｌ; 5: 2; 6: 台
Ｅ－１ |  | 照明器具 | 3: Ｍ; 5: 4; 6: 台
Ｅ－１ |  | 照明器具 | 3: Ｎ; 5: 9; 6: 台
Ｅ－１ |  | 照明器具 | 3: Ｏ; 5: 5; 6: 台
Ｅ－１ |  | 照明器具 | 3: Ｐ; 5: 1; 6: 台
Ｅ－１ |  | 照明器具 | 3: Ｑ; 5: 4; 6: 台
Ｅ－１ |  | 照明器具 | 3: Ｒ; 5: 3; 6: 台
Ｅ－１ |  | 照明器具 | 3: Ｓ; 5: 3; 6: 台
Ｅ－１ |  | ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 3: 800*800*900; 5: 6; 6: 基
Ｅ－１ |  | 照明器具基礎 | 5: 3; 6: 基
Ｅ－１ |  | 埋設 | 3: 0.4*0.7; 5: 120; 6: ｍ
Ｅ－１ |  | 埋設標 | 5: 20; 6: 個
Ｅ－１ |  | 埋設シート | 5: 120; 6: ｍ
Ｅ－１
Ｅ－１
Ｅ－１
Ｅ－１
Ｅ－１
Ｅ－１
Ｅ－１ |  | ２. 小計
Ｅ－１
Ｅ－１ | ３． | 弱電設備工事 | 3: （診療所）
Ｅ－１ |  | 電線ケーブル | 3: EM-AE1.2-2C; 5: 88; 6: ｍ
Ｅ－１ |  | 電線ケーブル | 3: EM-5C-2V; 5: 56; 6: ｍ
Ｅ－１ |  | 電線管 | 3: (PF22); 5: 260; 6: ｍ
Ｅ－１ |  | ﾎﾞｯｸｽ | 3: OB102*44 C付き; 5: 4; 6: 個
Ｅ－１ |  | ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 3: 300*300*200; 5: 2; 6: 個
Ｅ－１ |  | 電話情報ﾌﾟﾚｰﾄ | 5: 9; 6: 個
Ｅ－１ |  | 直列ユニット | 3: 中間; 5: 2; 6: 個
Ｅ－１ |  | 直列ユニット | 3: 端末; 5: 2; 6: 個
Ｅ－１ |  | トイレ呼び出し 5窓 | bar: 5 to 6
Ｅ－１ |  | 復帰 | 5: 4; 6: 個
Ｅ－１ |  | 廊下灯 | 5: 4; 6: 個
Ｅ－１ |  | 呼出 | 5: 5; 6: 個
Ｅ－１ |  | ﾚﾝﾄｹﾞﾝｲﾝﾀｰﾎﾝ | 3: 親; 5: 1; 6: 個
Ｅ－１ |  | ﾚﾝﾄｹﾞﾝｲﾝﾀｰﾎﾝ | 3: 子; 5: 1; 6: 個
Ｅ－１ |  | ｲﾝﾀｰﾎﾝ | bar: 5 to 6
Ｅ－１ |  | ﾄﾞｱホン | bar: 5 to 6
Ｅ－１ |  | 非常警報装置 | bar: 5 to 6
Ｅ－１ |  | ３. 小計
Ｅ－１ | ４． | 電灯設備工事 | 3: （医師住宅）
Ｅ－１ |  | 電線ケーブル | 3: EM-CET 14; 5: 14; 6: ｍ
Ｅ－１ |  | 電線ケーブル | 3: EM-IE 2.0; 5: 17; 6: ｍ
Ｅ－１ |  | 電線ケーブル | 3: EM-EEF2.0-3C; 5: 190; 6: ｍ
Ｅ－１ |  | 電線ケーブル | 3: EM-EEF1.6-3C; 5: 120; 6: ｍ
Ｅ－１ |  | 電線ケーブル | 3: EM-EEF1.6-2C; 5: 30; 6: ｍ
Ｅ－１ |  | 電線管 | 3: PF28; 5: 4; 6: ｍ
Ｅ－１ |  | 電線管 | 3: PF22; 5: 30; 6: ｍ
Ｅ－１ |  | ﾎﾞｯｸｽ | 3: OB102*44 C付き; 5: 37; 6: 個
Ｅ－１ |  | ﾎﾞｯｸｽ | 3: OB102*54 C付き; 5: 16; 6: 個
Ｅ－１ |  | ｺﾝｾﾝﾄ(ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ） | 3: 2P15A*2; 5: 13; 6: 個
Ｅ－１ |  | ｺﾝｾﾝﾄ(ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ） | 3: 2P15A*2 ET; 5: 10; 6: 個
Ｅ－１ |  | ｺﾝｾﾝﾄ(ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ） | 3: 3P15A 250V; 5: 1; 6: 個
Ｅ－１ |  | ｺﾝｾﾝﾄ(ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ） | 3: 防水; 5: 1; 6: 個
Ｅ－１ |  | ｺﾝｾﾝﾄ(ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ） | 3: ﾌﾟﾚｰﾄ; 5: 1; 6: 個
Ｅ－１ |  | ｽｲｯﾁ(ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ） | 3: 1P15A*1; 5: 2; 6: 個
Ｅ－１ |  | ｽｲｯﾁ(ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ） | 3: 1P15A*1+PL; 5: 2; 6: 個
Ｅ－１ |  | ｽｲｯﾁ(ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ） | 3: 1P15A*2+PL; 5: 1; 6: 個
Ｅ－１ |  | ｽｲｯﾁ(ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ） | 3: 調光; 5: 5; 6: 個
Ｅ－１ |  | ｽｲｯﾁ(ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ） | 3: ﾛｽﾅｲ; 5: 1; 6: 個
Ｅ－１ |  | 人感ｾﾝｻｰ | 3: 換気扇連動; 5: 5; 6: 個
Ｅ－１ |  | WHMﾎﾞｯｸｽ | bar: 5 to 6
Ｅ－１ |  | 住宅分電盤 | bar: 5 to 6
Ｅ－１ |  | 接地工事 | 3: ED; 5: 1; 6: 台
Ｅ－１ |  | 照明器具 | 3: Ａ; 5: 19; 6: 台
Ｅ－１ |  | 照明器具 | 3: Ｂ; 5: 4; 6: 台
Ｅ－１ |  | 照明器具 | 3: Ｃ; 5: 7; 6: 台
Ｅ－１ |  | 照明器具 | 3: Ｄ; 5: 3; 6: 台
Ｅ－１ |  | 照明器具 | 3: Ｅ; 5: 1; 6: 台
Ｅ－１ |  | 照明器具 | 3: Ｆ; 5: 1; 6: 台
Ｅ－１
Ｅ－１
Ｅ－１
Ｅ－１
Ｅ－１
Ｅ－１ |  | 小計
Ｅ－１
Ｅ－１
Ｅ－１ | 5． | 弱電設備工事 | 3: （医師住宅）
Ｅ－１ |  | 電線ケーブル | 3: LAN Cat64P; 5: 40; 6: ｍ
Ｅ－１ |  | 電線ケーブル | 3: tel EBT0.4-2P; 5: 40; 6: ｍ
Ｅ－１ |  | 電線ケーブル | 3: tv 5C-2V; 5: 40; 6: ｍ
Ｅ－１ |  | 電線ケーブル | 3: EM-AE1.2-2C; 5: 14; 6: ｍ
Ｅ－１ |  | 電線管 | 3: PF22; 5: 30; 6: ｍ
Ｅ－１ |  | ﾎﾞｯｸｽ | 3: 3個; 5: 5; 6: 個
Ｅ－１ |  | ﾎﾞｯｸｽ | 3: 1個; 5: 2; 6: 個
Ｅ－１ |  | ﾏﾙﾁﾒﾁﾞｱﾎﾟｰﾄ | bar: 5 to 6
Ｅ－１ |  | ｱｳﾄﾚｯﾄ | 3: TV・TEL・LAN; 5: 4; 6: 個
Ｅ－１ |  | ｲﾝﾀｰﾎﾝ | 3: 親 子 ﾜｲﾔﾚｽ セット; 5: 1; 6: 組
Ｅ－１
Ｅ－１
Ｅ－１
Ｅ－１
Ｅ－１ |  | 小計
Ｅ－１
Ｅ－１
Ｅ－１
Ｅ－１
Ｅ－１
Ｅ－１
Ｅ－１
Ｅ－１
Ｅ－１
Ｅ－１
Ｅ－１
Ｅ－１
Ｅ－１
Ｅ－１
Ｅ－１
Ｅ－１
Ｅ－１
Ｅ－１
Ｅ－１
Ｅ－１
Ｅ－１
Ｅ－１

## 種目(機械)
種 目 別 内 訳 書
Ｍ | 機械設備工事
| 科目名称 | 単位 | 金 額 | 備 考
(A) | あさひ診療所 機械設備工事 | 一式
(B) | 医師住宅 機械設備工事 | 一式
機械設備工事費合計
種 目 別 内 訳 書
Ｍ | 機械設備工事
| 科目名称 | 単位 | 金 額 | 備 考
(A) | あさひ診療所 機械設備工事
1 | 衛生器具設備 | 一式
2 | 給水設備 | 一式
3 | 排水設備 | 一式
4 | 給湯設備 | 一式
5 | 冷暖房設備 | 一式
6 | 自動制御設備 | 一式
7 | 換気設備 | 一式
(A)機械設備工事費合計
種 目 別 内 訳 書
Ｍ | 機械設備工事
| 科目名称 | 単位 | 金 額 | 備 考
(B) | 医師住宅機械設備工事
1 | 衛生器具設備 | 一式
2 | 給水設備 | 一式
3 | 排水設備 | 一式
4 | 給湯設備 | 一式
5 | ガス設備 | 一式
6 | 冷暖房設備 | 一式
7 | 換気設備 | 一式
8 | 床暖房設備 | 一式
(B)機械設備工事費合計

## (A)診療所
内 訳 明 細 書
名 称 | 規 格 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
あさひ診療所 機械設備工事
1.衛生器具設備
床置床排水大便器 | C1200S 手洗無防露ﾀﾝｸ ｳｫｼｭﾚｯﾄ(貯湯式) 棚付二連SUS製紙巻器 他附属品一式 |  | 3 | 組
掃除口付床置床排水大便器 | C1200S 手洗無防露ﾀﾝｸ ｳｫｼｭﾚｯﾄ(貯湯式) 棚付二連SUS製紙巻器 他附属品一式 |  | 1 | 組
壁掛洗面器 | L511 自動混合水栓(電温付) 水石鹸入 Pﾄﾗｯﾌﾟ 他附属品一式 |  | 1 | 組
壁掛洗面器 | LSG722AAPMW・L-555N 水石鹸入 自動混合水栓(電温付) Pﾄﾗｯﾌﾟ 他一式 |  | 1 | 組
スタッフ用壁掛洗面器 | LSW870BSFRM・L-A101ME 水石鹸入 自動混合水栓(電温付) Pﾄﾗｯﾌﾟ 他一式 |  | 1 | 組
コンパクト手洗器 | LSW870BSFRM・L-A74TW2B 水石鹸入 ﾄﾗｯﾌﾟｶﾊ ｰ 自動単水栓(自己発電)他一式 |  | 3 | 組
掃除流し | S210 水栓1ヶ ｺﾞﾑ共栓 Sﾄﾗｯﾌﾟ 他附属品一式 |  | 1 | 組
化粧鏡 | 耐食型 600x900x5t以上 取付金具共 |  | 2 | 枚
化粧鏡 | 耐食型 350x450x5t以上 取付金具共 |  | 3 | 枚
手すり (樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ) | 抗菌仕様 多用途用 L形 L=700 D=120 固定金具共 |  | 1 | 組
手すり (樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ) | 抗菌仕様 可動式(ﾊﾈ上ｹﾞﾛｯｸ付) L=700 固定金具共 |  | 1 | 組
手すり (樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ) | 抗菌仕様 洗面器用 P型 2本1組 固定金具共 |  | 1 | 組
ペーパータオルホルダー | YKT100R・KF15U 樹脂製 壁掛式 ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙ300枚収納 取付金具共 |  | 1 | 組
ベビーチェア | YkA15S・AC-BK-F62 樹脂製 平壁設置ﾀｲﾌﾟ 取付金具共 |  | 1 | 組
混合水栓 | TKS0530AJ 台付ﾀｲﾌﾟ ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ 吐水切り替えﾀｲﾌﾟ ﾌｯﾄｽｲｯﾁ付 寒冷地用 |  | 2 | 組
洗濯機用単水栓 | TW11GRF・LF-WJ38RQA-U ﾜﾝﾀｯﾁ着脱 緊急止水弁付 寒冷地用 |  | 1 | 個
ミニキッチン(W=900 ｺﾝﾛ無) | (LIXIL)DMK09PEWE2NNL 電気温水器付 扉ﾀｲﾌﾟ ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ混合栓(寒冷地用) |  | 1 | 組
計
2.給水設備
2-1)屋外給水設備
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | JISK6742HIVP 埋設 | 30 | 11 | ｍ
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | JISK6742HIVP 埋設 | 25 | 12 | ｍ
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | JISK6742HIVP 埋設 | 20 | 11 | ｍ
不凍栓 | 地下式25x600L |  | 4 | 組
同上不凍栓桝 | VC-6 |  | 4 | か所
不凍水栓柱 | 20A H=1500 | 水栓付 | 1 | 〃
管埋設土工事 | ｻﾝﾄﾞｯｸｼｮﾝ共 |  | 1 | 式
上水道引込工事 |  |  | 1 | 式
2-1)小計
2-2)屋内給水設備
水道用硬質塩ビﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | JWWAK116VD屋内一般 | 25 | 19 | ｍ
水道用硬質塩ビﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | JWWAK116VD屋内一般 | 20 | 20 | ｍ
水道用硬質塩ビﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | JWWAK116VD便所 | 20 | 17 | ｍ
水道用硬質塩ビﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | JWWAK116VA屋内一般 | 20 | 4 | ｍ
水道用硬質塩ビﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | JWWAK116VA便所 | 20 | 7 | ｍ
仕切弁 | GV20 10K |  | 3 | 箇
保温工事 |  |  | 1 | 式
管埋設土工事 | 土間配管ｻﾝﾄﾞｯｸｼｮﾝ共 |  | 1 | 式
ｽﾘｰﾌﾞ |  |  | 1 | 式
あと施工ｱﾝｶｰ |  |  | 1 | 式
2-2)小計
計
3.排水設備
3-1)屋外排水設備
排水用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | JISK6741VP 埋設 | 100 | 35 | ｍ
小口径塩ビ桝 | 45Y 150-100x100 H=1200 塩ビ蓋 |  | 4 | か所
小口径塩ビ桝 | ST 150-100 H=1500 防護蓋 |  | 1 | 〃
小口径塩ビ桝 | 90L 150-100 H=1500 防護蓋 |  | 1 | 〃
管埋設土工事 | ｻﾝﾄﾞｯｸｼｮﾝ共 |  | 1 | 式
公設桝取出工事 |  |  | 1 | 式
3-1)小計
3-2)屋内排水設備
排水用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | JISK6741VP屋内一般 | 100 | 28 | ｍ
排水用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | JISK6741VP屋内一般 | 75 | 12 | ｍ
排水用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | JISK6741VP屋内一般 | 65 | 2 | ｍ
排水用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | JISK6741VP屋内一般 | 50 | 5 | ｍ
排水用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | JISK6741VP便所 | 100 | 12 | ｍ
排水用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | JISK6741VP便所 | 50 | 3 | ｍ
排水用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | JISK6741VP便所 | 40 | 4 | ｍ
通気用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | JISK6741VP屋内一般 | 50 | 37 | ｍ
通気用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | JISK6741VP便所 | 50 | 4 | ｍ
床上掃除口 | COA100 |  | 5 | 箇
床上掃除口 | COA80 |  | 2 | 箇
通気金具 | VE50 |  | 3 | 箇
管埋設土工事 | ｻﾝﾄﾞｯｸｼｮﾝ共 |  | 1 | 式
保温工事 |  |  | 1 | 式
ｽﾘｰﾌﾞ |  |  | 1 | 式
あと施工ｱﾝｶｰ |  |  | 1 | 式
3-2)小計
計
4.給湯設備
耐熱性硬質塩ビﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | JWWAK140HVA屋内一般 | 20 | 4 | ｍ
電気温水器 (WHE-20） | 小形電気温水器 流し台下設置 20L ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾀｲﾏｰ ﾌﾞﾛｰｷｬｯﾁｬｰ |  | 2 | 組
搬入・据付費 |  |  | 1 | 式
仕切弁 | GV20 10K |  | 2 | 箇
保温工事 |  |  | 1 | 式
ｽﾘｰﾌﾞ |  |  | 1 | 式
あと施工ｱﾝｶｰ |  |  | 1 | 式
計
5.冷暖房設備
5-1)機器設備
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ室外機(MPAC-1) | 冷暖房兼用 EHP(14HP) 寒冷地向けｴｱｺﾝ 冷房:40.0kW 暖房:45.0kW 鋼製架台 他 |  | 1 | 基
ｴｱｺﾝ室内機(ACP-140) (CIS) | 天井ﾋﾞﾙﾄｲﾝ形 冷房:14.0kW 暖房:16.0kW 吸込口付ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾊﾟﾈﾙ 高性能ﾌｨﾙﾀｰ 他 |  | 1 | 台
ｴｱｺﾝ室内機(ACP-80) (CIS) | 天井ﾋﾞﾙﾄｲﾝ形 冷房:8.0kW 暖房:9.0kW 吸込口付ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾊﾟﾈﾙ 高性能ﾌｨﾙﾀｰ 他 |  | 1 | 台
ｴｱｺﾝ室内機(ACP-71) (CK-4) | 天井ｶｾ形4方向 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW 化粧ﾊﾟﾈﾙ ｴｱﾌｨﾙﾀｰ ﾘﾓｺﾝ |  | 1 | 台
ｴｱｺﾝ室内機(ACP-56) (CK-4) | 天井ｶｾ形4方向 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW 化粧ﾊﾟﾈﾙ ｴｱﾌｨﾙﾀｰ ﾘﾓｺﾝ |  | 1 | 台
ｴｱｺﾝ室内機(ACP-28) (WR) | 壁掛形 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW ｴｱﾌｨﾙﾀｰ ﾘﾓｺﾝ |  | 3 | 台
ｴｱｺﾝ室内機(ACP-22) (WR) | 壁掛形 冷房:2.2kW 暖房:2.8kW ｴｱﾌｨﾙﾀｰ ﾘﾓｺﾝ |  | 2 | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ(ACP-2) (WR) | 壁掛形 屋内機屋外機1:1型 寒冷地向け 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW ｴｱﾌｨﾙﾀｰ ﾘﾓｺﾝ |  | 2 | 台
電気ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ (EH-1) | 壁掛形 暖房能力:1,800KJ/H(430kcal/H) ｻｰﾓ 安全装置 壁掛金具 他 |  | 2 | 台
電気ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ (EH-2) | 壁掛形 暖房能力:900KJ/H(215kcal/H) ｻｰﾓ 安全装置 壁掛金具 他 |  | 2 | 台
機器搬入・据付 |  |  | 1 | 式
5-1)小計
5-2)配管設備
冷媒配管用被覆銅管 | (液管） | 6.35 | 16 | ｍ
冷媒配管用被覆銅管 | (液管） | 9.52 | 33 | ｍ
冷媒配管用被覆銅管 | (液管） | 12.7 | 13 | ｍ
冷媒配管用被覆銅管 | (液管） | 15.88 | 11 | ｍ
冷媒配管用被覆銅管 | (ｶﾞｽ管） | 12.7 | 16 | ｍ
冷媒配管用被覆銅管 | (ｶﾞｽ管） | 15.88 | 30 | ｍ
冷媒配管用被覆銅管 | (ｶﾞｽ管） | 19.05 | 3 | ｍ
冷媒配管用被覆銅管 | (ｶﾞｽ管） | 22.2 | 9 | ｍ
冷媒配管用被覆銅管 | (ｶﾞｽ管） | 28.6 | 5 | ｍ
冷媒配管用被覆銅管 | (ｶﾞｽ管） | 31.8 | 11 | ｍ
ﾄﾞﾚﾝ用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | JISK6741VP屋内一般 | 30 | 59 | ｍ
ﾄﾞﾚﾝ用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | JISK6741VP屋内一般 | 25 | 20 | ｍ
保温工事 |  |  | 1 | 式
管埋設土工事 | 土間配管ｻﾝﾄﾞｯｸｼｮﾝ共 |  | 1 | 式
ﾄﾞﾚﾝ用浸透桝 | PC-1 MHB300 |  | 3 | か所
屋外機基礎 | ｺﾝｸﾘｰﾄ造2200x1100x200H |  | 1 | 〃
ｽﾘｰﾌﾞ |  |  | 1 | 式
あと施工ｱﾝｶｰ |  |  | 1 | 式
5-2)小計
計
6.自動制御設備
ｹｰﾌﾞﾙ | EM-ECTF 0.75x2C |  | 87 | ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | EM-MEES 1.25x2C |  | 145 | ｍ
合成樹脂可とう電線管 | PF16mm |  | 37 | ｍ
樹脂管付属品 |  |  | 1 | 式
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 102x44 |  | 11 | 箇
吊材料費及び支持具 |  |  | 1 | 式
雑材料・消耗品 |  |  | 1 | 式
試運転立会費 |  |  | 1 | 式
機器取付費 |  |  | 1 | 式
結線費 |  |  | 1 | 式
労務費 |  |  | 1 | 式
雑工費 |  |  | 1 | 式
交通運搬費 |  |  | 1 | 式
諸経費 |  |  | 1 | 式
計
7.換気設備
7-1)機器設備
全熱交換機 (HEA-500) | 静止形 送風機組込 天井埋込形 500CMH 200φ 200pa ｴｱﾌｨﾙﾀｰ ｽｲｯﾁ 他 |  | 3 | 組
全熱交換機 (HEA-350) | 静止形 送風機組込 天井埋込形 350CMH 150φ 200pa ｴｱﾌｨﾙﾀｰ ｽｲｯﾁ 他 |  | 1 | 組
全熱交換機 (HEA-90) | 静止形 送風機組込 天井埋込形 90CMH 100φ 80ﾊﾟ ｴｱﾌｨﾙﾀｰ ｽｲｯﾁ 他 |  | 3 | 組
換気扇 (FV-200) | 天井埋込扇 低騒音型 200CMH 150φ200pa ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ SUSｶﾞﾗﾘ |  | 1 | 組
換気扇 (FV-120) | 天井埋込扇 低騒音型 120CMH 100φ60pa ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ SUSｶﾞﾗﾘ |  | 1 | 組
換気扇 (FV-40) | 天井埋込扇 低騒音型 40CMH 100φ60pa ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ SUSｶﾞﾗﾘ |  | 5 | 組
全熱交換機 (HEA24-1) | (24H換気用)静止形 送風機組込 天井埋込形 90CMH 100φ 80pa 24H用ｽｲｯﾁ他 |  | 2 | 組
全熱交換機 (HEA24-2) | (24H換気用)静止形 送風機組込 天井埋込形 60CMH 100φ 80pa 25H用ｽｲｯﾁ他 |  | 2 | 組
換気扇 (FV24-1) | (24H換気用)天井埋込扇 低騒音型 160CMH 150φ80pa 24H用ｽｲｯﾁ SUSｶﾞﾗﾘ |  | 1 | 組
機器搬入・据付 |  |  | 1 | 式
7-1)小計
7-2)ﾀﾞｸﾄ設備
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 亜鉛土鉄板0.5mm | 200 | 26 | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 亜鉛土鉄板0.5mm | 150 | 18 | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 亜鉛土鉄板0.5mm | 100 | 29 | ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ製ｶﾞﾗﾘ | ｽﾃﾝﾚｽ製ｶﾞﾗﾘ | VC150 | 4 | 箇
給気ｸﾞﾘﾙ | AT-150QKN3 | 150 | 6 | 箇
消音ﾌﾚｷ | 200x1000L |  | 6 | 箇
消音ﾌﾚｷ | 150x1000L |  | 2 | 箇
保温工事 |  |  | 1 | 式
ｽﾘｰﾌﾞ |  |  | 1 | 式
あと施工ｱﾝｶｰ |  |  | 1 | 式
7-2)小計
計

## (B)医師住宅
内 訳 明 細 書
名 称 | 規 格 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
医師住宅機械設備工事
1.衛生器具設備
大便器 (ｳｫｼｭﾚｯﾄ一体形) | C1200S 手洗無防露ﾀﾝｸ ｳｫｼｭﾚｯﾄ(貯湯式) 棚付二連SUS製紙巻器 他附属品一式 |  | 1 | 組
ベッセル式洗面器 | L700c・L543ANC 混合水栓 小形電気温水器(3L) Pﾄﾗｯﾌﾟ 他一式 |  | 1 | 組
化粧鏡 | 耐食型(面取ﾀｲﾌﾟ) 300x800 取付金具共 |  | 1 | 枚
洗濯機用単水栓 | TW11GRF・LF-WJ38RQA-U ﾜﾝﾀｯﾁ着脱 緊急止水弁付 寒冷地用 |  | 1 | 個
計
2.給水設備
2-1)屋外給水設備
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | JISK6742HIVP 埋設 | 25 | 78 | ｍ
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | JISK6742HIVP 埋設 | 20 | 5 | ｍ
不凍栓 | 地下式20x600L |  | 2 | 組
同上不凍栓桝 | VC-6 |  | 2 | か所
不凍水栓柱 | 20A H=1500 | 水栓付 | 2 | 〃
管埋設土工事 | ｻﾝﾄﾞｯｸｼｮﾝ共 |  | 1 | 式
2-1)小計
2-2)屋内給水設備
水道用硬質塩ビﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | JWWAK116VA屋内一般 | 20 | 9 | ｍ
水道用硬質塩ビﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | JWWAK116VA暗渠 | 20 | 20 | ｍ
仕切弁 | GV20 10K |  | 1 | 箇
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 | FJ20 L=300 |  | 1 | 箇
凍結防止ﾋｰﾀｰ | 2ｍ自己温度制御 |  | 1 | 組
保温工事 |  |  | 1 | 式
管埋設土工事 | 土間配管ｻﾝﾄﾞｯｸｼｮﾝ共 |  | 1 | 式
ｽﾘｰﾌﾞ |  |  | 1 | 式
あと施工ｱﾝｶｰ |  |  | 1 | 式
2-2)小計
計
3.排水設備
3-1)屋外排水設備
排水用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | JISK6741VP 埋設 | 100 | 25 | ｍ
小口径塩ビ桝 | 90L 150-100 H=800 塩ビ蓋 |  | 1 | か所
小口径塩ビ桝 | 90L 150-100 H=1200 塩ビ蓋 |  | 1 | 〃
小口径塩ビ桝 | 45Y 150-100x100 H=800 塩ビ蓋 |  | 3 | 〃
小口径塩ビ桝 | ST 150-100 H=800 塩ビ蓋 |  | 1 | 〃
管埋設土工事 | ｻﾝﾄﾞｯｸｼｮﾝ共 |  | 1 | 式
3-1)小計
3-2)屋内排水設備
排水用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | JISK6741VP屋内一般 | 100 | 1 | ｍ
排水用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | JISK6741VP屋内一般 | 75 | 1 | ｍ
排水用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | JISK6741VP屋内一般 | 50 | 3 | ｍ
排水用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | JISK6741VP暗渠 | 100 | 1 | ｍ
排水用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | JISK6741VP暗渠 | 75 | 6 | ｍ
排水用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | JISK6741VP暗渠 | 50 | 5 | ｍ
排水用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | JISK6741VP暗渠 | 40 | 2 | ｍ
管埋設土工事 | ｻﾝﾄﾞｯｸｼｮﾝ共 |  | 1 | 式
保温工事 |  |  | 1 | 式
ｽﾘｰﾌﾞ |  |  | 1 | 式
あと施工ｱﾝｶｰ |  |  | 1 | 式
3-2)小計
計
4.給湯設備
耐熱性硬質塩ビﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | JWWAK140HVA屋内一般 | 20 | 7 | ｍ
耐熱性硬質塩ビﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | JWWAK140HVA暗渠 | 20 | 15 | ｍ
ｶﾞｽ給湯機 (WHG-24） | 屋外壁掛形（追焚付) 燃料：LPG 給湯能力：24号(44.2kW)追焚能力：11kW |  | 1 | 組
搬入・据付費 |  |  | 1 | 式
仕切弁 | GV20 10K |  | 1 | 箇
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 | FJ20 L=300 |  | 1 | 箇
凍結防止ﾋｰﾀｰ | 2ｍ自己温度制御 |  | 1 | 組
保温工事 |  |  | 1 | 式
ｽﾘｰﾌﾞ |  |  | 1 | 式
あと施工ｱﾝｶｰ |  |  | 1 | 式
計
5.ｶﾞｽ設備
配管用炭素鋼鋼管 | JISG3452(白)屋内一般 | 20 | 4 | ｍ
配管用炭素鋼鋼管 | JISG3452(白)屋内一般 | 15 | 6 | ｍ
配管用炭素鋼鋼管 | JISG3452(白)暗渠 | 20 | 2 | ｍ
配管用炭素鋼鋼管 | JISG3452(白)暗渠 | 15 | 12 | ｍ
ｶﾞｽ警報器 | LPG用 |  | 2 | 組
一口ｶﾞｽｶﾗﾝ | 15Ax10mm |  | 3 | 箇
ｶﾞｽｺｯｸ | GC15 |  | 3 | 箇
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 | FJ15 L=300 |  | 1 | 箇
ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞ基礎 | ｺﾝｸﾘｰﾄ造 |  | 1 | 式
ｽﾘｰﾌﾞ |  |  | 1 | 式
あと施工ｱﾝｶｰ |  |  | 1 | 式
計
6.冷暖房設備
6-1)機器設備
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ(ACP-1) (WR) | 壁掛形 屋内機屋外機1:1型 寒冷地向け 冷房:7.1kW 暖房:8.5kW ｴｱﾌｨﾙﾀｰ ﾘﾓｺﾝ |  | 1 | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ(ACP-2) (WR) | 壁掛形 屋内機屋外機1:1型 寒冷地向け 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW ｴｱﾌｨﾙﾀｰ ﾘﾓｺﾝ |  | 2 | 台
機器搬入・据付 |  |  | 1 | 式
6-1)小計
6-2)配管設備
冷媒配管用被覆銅管 | (液管） | 6.35 | 26 | ｍ
冷媒配管用被覆銅管 | (ｶﾞｽ管） | 12.7 | 26 | ｍ
ﾄﾞﾚﾝ用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | JISK6741VP屋内一般 | 25 | 7 | ｍ
ﾄﾞﾚﾝ用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | JISK6741VP暗渠 | 25 | 6 | ｍ
保温工事 |  |  | 1 | 式
管埋設土工事 | 土間配管ｻﾝﾄﾞｯｸｼｮﾝ共 |  | 1 | 式
ｽﾘｰﾌﾞ |  |  | 1 | 式
6-2)小計
計
7.換気設備
7-1)機器設備
全熱交換機 (HEA-250) | 静止形 送風機組込 天井埋込形 250CMH 150φ 80pa ｴｱﾌｨﾙﾀｰ ｽｲｯﾁ 他 |  | 1 | 組
換気扇 (FV-160) | 天井埋込扇 低騒音型 160CMH 100φ70pa ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ SUSｶﾞﾗﾘ |  | 2 | 組
換気扇 (FV-120) | 天井埋込扇 低騒音型 120CMH 100φ60pa ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ SUSｶﾞﾗﾘ |  | 2 | 組
換気扇 (FV-40) | 天井埋込扇 低騒音型 40CMH 100φ60pa ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ SUSｶﾞﾗﾘ |  | 1 | 組
換気扇 (FV24-2) | (24H換気用)天井埋込扇 低騒音型 90CMH 100φ80pa 24H用ｽｲｯﾁ SUSｶﾞﾗﾘ |  | 1 | 組
機器搬入・据付 |  |  | 1 | 式
7-1)小計
7-2)ﾀﾞｸﾄ設備
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 亜鉛土鉄板0.5mm | 150 | 5 | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 亜鉛土鉄板0.5mm | 100 | 4 | ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ製ｶﾞﾗﾘ | ｽﾃﾝﾚｽ製ｶﾞﾗﾘ | VC150 | 5 | 箇
給気ｸﾞﾘﾙ | AT-150QKN3 | 150 | 4 | 箇
保温工事 |  |  | 1 | 式
ｽﾘｰﾌﾞ |  |  | 1 | 式
あと施工ｱﾝｶｰ |  |  | 1 | 式
7-2)小計
計
8.床暖房設備
１．機械設備工事 |  |  | 1 | 式
２．配管設備工事 |  |  | 1 | 式
３．床暖房システム工事 |  |  | 1 | 式
４．制御設備工事 |  |  | 1 | 式
５．付帯工事 |  |  | 1 | 式
計
１．機械設備工事
暖房用ガスボイラー | ﾘﾝﾅｲ RH-101W2-1(B) |  | 1 | 組
ボイラーリモコン | MC-148SD |  | 1 | 個
リモコンケーブル | 20ｍ・UC-25-20A |  | 1 | 組
防振壁掛金具 | UX-BSWS-A-UW |  | 1 | 組
配管カバー | UX-T101（K3）UW |  | 1 | 組
ジョイント | ICHJ-BG3/4-1P |  | 2 | 個
止水栓B | ICHJ-BS |  | 1 | 個
同上機器取付費 |  |  | 1 | 式
機器消耗品雑材費 |  |  | 1 | 式
ガス配管 | 別途工事 |  | 1 | 式
１－計
２．配管設備工事
銅直管 | Mﾀｲﾌﾟ 20A |  | 5 | ｍ
銅直管 | Mﾀｲﾌﾟ 15A |  | 1 | ｍ
ヘッダー | 25A×15A×4口 |  | 2 | 本
仕切弁ソルダー | 125E-BS-N 15A |  | 2 | 個
仕切弁ソルダー | 125E-BS-N 20A |  | 4 | 個
エアベンド | TA-18ML 15A |  | 2 | 個
ボールバルブ | 8Aｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ付 |  | 8 | 個
同上継手類 |  |  | 1 | 式
同上支持金物類 |  |  | 1 | 式
配管工費 |  |  | 1 | 式
保温工事 | 材工共 |  | 1 | 式
メイン管圧力試験費 |  |  | 1 | 式
穴明け及び補修費 |  |  | 1 | 式
配管消耗品雑材 |  |  | 1 | 式
２－計
３．床暖房システム設備工事
小根太入パネル12㎜ | 910×303×12t |  | 87 | 枚
小根太ﾊﾟﾈﾙ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ | 8A |  | 230 | ｍ
楕円サヤフレキ | VO2-7LG |  | 50 | ｍ
アルミテープ |  |  | 4 | 巻
不凍液 |  |  | 10 | L
床暖房設備消耗品雑材費 |  |  | 1 | 式
圧力試験費 |  |  | 4 | ｿﾞｰﾝ
同上システム工事費 |  |  | 1 | 式
３－計
４．制御設備工事
床暖コントローラー | GC220D00 |  | 2 | 個
電動二方弁 | HP-370M00 15A |  | 4 | 個
同上配線取付費 |  |  | 1 | 式
制御設備消耗品雑材費 |  |  | 1 | 式
４－計
５．付帯工事
試運転調整費 |  |  | 1 | 式
運搬搬入交通費 |  |  | 1 | 式
５－計

## 種目(外構)
種 目 別 内 訳 書
Ａ－３ | 外構工事
| 科目名称 | 単位 | 金 額 | 備 考
１． | 土工事 | 一式
２． | 駐車場舗装工事 | 一式
３． | 雨水排水工事 | 一式
４． | 擁壁工事 | 一式
５． | 付帯工事 | 一式
合計

## 内訳外構
Ａ－１ | 内 訳 明 細 書
Ａ－１ | № | 名 称 | 規 | 格 | 数 量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
Ａ－１ | １． | 土工事
Ａ－１
Ａ－１ | 鋤取り |  | 計画高平均H0.6＋表装0.05＋路盤0.4 |  | 3204 | ｍ3
Ａ－１ | 残土運搬費 |  |  |  | 3204 | ｍ3
Ａ－１ | 残土処分費 |  |  |  | 3204 | ｍ3
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１ | １． | 合計
Ａ－１
Ａ－１ | ２． | 駐車場舗装工事
Ａ－１
Ａ－１ | 不陸整正 |  |  |  | 2843 | ｍ2
Ａ－１ | 上層路盤工 |  | RC40-0 | 250ｍｍ | 2843 | ｍ2
Ａ－１ | 下層路盤工 |  | RC40-0 | 150ｍｍ | 2843 | ｍ2
Ａ－１ | 表層工 |  | 粗粒度ｱｽｺﾝ 20F | 50ｍｍ | 2843 | ｍ2
Ａ－１ | 表層工 |  | 歩道部 樹脂系すべり止め舗装工 |  | 251 | ｍ2
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１ | ２． | 合計
Ａ－１
Ａ－１ | ３． | 雨水排水工事
Ａ－１
Ａ－１ | Ｌ型側溝 |  |  |  | 24 | ｍ
Ａ－１ | Ｌ型側溝 |  |  |  | 91 | ｍ
Ａ－１ | 雨水浸透桝 １ |  |  |  | 1 | ヶ所
Ａ－１ | 雨水浸透桝 ２ |  |  |  | 1 | ヶ所
Ａ－１ | 雨水浸透桝 ３ |  |  |  | 1 | ヶ所
Ａ－１ | 浸透角枡 |  |  |  | 1 | ヶ所
Ａ－１ | 集水桝 |  |  |  | 15 | ヶ所
Ａ－１ | VP150φ |  | L=99.9ｍ | ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ共 | 1 | 式
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１ | ３． | 合計
Ａ－１
Ａ－１ | ４． | 擁壁工事
Ａ－１
Ａ－１ | 新設擁壁工（北側敷地境界） |  | 既製品 逆Ｌ型 |  | 75.8 | ｍ
Ａ－１ | 新設擁壁工（西側道路境界） |  | 既製品 Ｌ型 |  | 23.5 | ｍ
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１ | ４． | 合計
Ａ－１
Ａ－１ | ５． | 付帯工事
Ａ－１
Ａ－１ | 縁石-1 |  | 歩車道境界ブロック |  | 72.1 | ｍ
Ａ－１ | 縁石-2 |  | 歩車道境界ブロック |  | 12.9 | ｍ
| 縁石-3 |  | 駐車場部分 花壇2ヶ所 |  | 22.4 | ｍ
| 縁石-3 |  | 住宅部分 |  | 37.5 | ｍ
| 縁石-4 |  | 乗入れブロック |  | 3.8 | ｍ
| 車止め |  | 既製品車止めブロック設置 |  | 6 | 本
| サイン付きアーチ |  |  | 材工 | 2 | ヶ所
Ａ－１ | 区画線工 |  | 溶融式 | 材工 | 388 | ｍ
Ａ－１ | 優先駐車マーク |  |  |  | 2 | ヶ所
| 身障者マーク |  |  |  | 2 | ヶ所
Ａ－１ | 避難所看板 |  | 基礎共 | 材工 | 1 | 基
Ａ－１ | ﾕﾆｯﾄ掲示板 |  | 基礎共 | 材工 | 1 | 基
Ａ－１ | 転落防止策 |  |  | 材工 | 50.3 | ｍ
Ａ－１ | 目隠しフェンス |  |  | 材工 | 21 | ｍ
Ａ－１ | 白玉砂利敷き |  | 駐車場 ２ヶ所 |  | 7.2 | ｍ2
Ａ－１ | 白玉砂利敷き |  | 住宅部分 |  | 20.6 | ｍ2
Ａ－１ | ガーデニングストーン敷き |  | 車寄せ柱脚部 ２ヶ所 |  | 1 | 式
Ａ－１
| カーポート本体 |  |  |  | 1 | 式
| カーポート基礎 |  |  |  | 1 | 式
| 既存舗装撤去・処分 |  | L=23.0ｍ W=2.6m |  | 59.8 | ｍ2
| 既存地先ブロック撤去・処分 |  |  |  | 42 | m
| 既存舗装止めガッター撤去・復旧 |  | 村道入口部分 |  | 1 | 式
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１
Ａ－１ | ５． | 合計
Ａ－１